Especificaciones Particulares

USE TULANCINGO

- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES APLICABLES

La normatividad aplicable es:

- Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS:

NMX-C-404-2005

NMX-C-404-ONNCCE-2012

NOM-031-STPS-2011

INIFED VOL.6, TOMO VI, 3.2, a.1

INIFED VOL.6, TOMO VI, 2.2.1.1

INIFED VOL.7, TOMO II, 5.6

N.CMT.5.01.001/3

NMX-U-001-SCFI-2011

INST. ELECTRICA:

NOM-001-SEDE-2012

NOM-063-SCFI-2001

NOM-008-SCFI-1993

INIFED VOL.5, TOMO I, (2.1, 3.1, 3.2, 3.15.1, 4, 4.2, 7)

NOM-025-STPS-2008

NOM-029-STPS-2005

NOM-007-ENER-2014

NOM-008-ENER-2001

NOM-018-ENER-1997

CANCELERÍA Y HERRERÍA:

NOM-146-SCFI-2016

NMX-R-060-SCFI-2013

NOM-027-STPS-2008

AIRE ACONDICIONADO:

NOM-023-ENER-2010

- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Compresor portátil de 185 pcm

- Camión de Volteo de 7m3

- PRUEBAS DE LABORATORIO A REALIZAR EN LA OBRA.

No se requieren las pruebas de laboratorio, por tratarse de una remodelación menor en una edificación existente y no se aplican conceptos de obra civil o estructurales.