## ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
OBRA: CONTINUACION Y MODERNIZACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION Y EL EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE LA SUBESTACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO TUNITITLAN ( ETAPA 11)
PARTIDA | ESPECIFICACIONES
TRAMITES Y GESTORIAS | NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 ( INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA EMITIDAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 29/NOV/2012)
LINEA DE MEDIA TENSION AEREA | CFE DCCIAMBT - SECCION 05-RO-07 , 03-002-02 , 05-AO-05 ( CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION)
LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA | CFE-RMTB-4 ( CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION)
SUBESTACION ELECTRICA | NRF-011-CFE ( SISTEMA DE TIERRAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS)
LINEA DE BAJA TENSION Y EQUIPO DE CONTROL | NRF-003-CFE( APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA SUBESTACIONES), NRF-004-CFE ( SISTEMAS DE CORRIENTE ALTERNA), NRF-005-CFE ( SISTEMAS DE SUSPENSION DE 13.8 KV A 138 KV), NRF-006-CFE ( CUCHILLAS PARA LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION), NRF-022-CFE ( INTERRUPTORES DE POTENCIA DE 72.5 KV A 420 KV), NRF-027-CFE ( TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA SISTEMAS CON TENSIONES NOMINALES DE 0.6 KV A 40 KV ).