Relocalización de Líneas de Media Tensión en Acopinalco.

| Partida |  |  |  |  |  | Norma aplicable. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.- | LINEA AEREA 3F-4H 25 KV AAC 336 |  |  |  | Especificación CFE DCCIAMBT Normas de distribución- construcción- instalaciones aéreas en media y baja tensión. |  |
|  | 2.- | OBRA CIVIL SUBTERRANEA 25 KV 600 AMP. |  |  |  | Especificación CFE CCCSSUBT Normas de distribución- construcción de sistemas subterráneos. |  |
|  | 3.- | OBRA ELECTROMECANICA SUBTERRANEA 25 KV 600 AMP |  |  |  | Especificación CFE CCCSSUBT Normas de distribución- construcción de sistemas subterráneos. |  |
|  | 4.- | CONFORMACIÓN DE DADO PARA PIE DE POSTE |  |  |  | Especificación ECRDOC-01 Elaboración de dado de concreto para contención de choque en postes de diferente altura, de acuerdo a especificación. |  |