## RESUMEN
ANEXO E-9.1
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRAS: OBRAS AUXILIARES DISTRIBUIDOR VIAL TELLEZ (ILUMINACION SOBRE PUENTE-MEDIA TENSION)
MUNICIPIO: | ZEMPOALA
LICITACION No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  | FECHA:
R E S U M E N
PARTIDA |  |  | IMPORTE
1.- | ILUMINACION SOBRE PUENTE
2.- | MEDIA TENSION
3.- | SEÑALAMIENTO
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

## PRESUPUESTO
ANEXO E-9.2
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRAS: OBRAS AUXILIARES DISTRIBUIDOR VIAL TELLEZ (ILUMINACION SOBRE PUENTE-MEDIA TENSION)
MUNICIPIO: ZEMPOALA
LICITACION No. |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  | FECHA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL
P.U.
ILUMINACION SOBRE PUENTE
IE045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 3482.04
IE026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1399
2019-1504-00015-CI | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y FIJACIÓN DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO STREET LIGHT MODELO: NP200, PARA USO EXTERIOR EN VIALIDADES, FUENTE DE ILUMINACIÓN DE 200 W CONFIGURADA POR UN SISTEMA DE MÓDULOS LED CON TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500 K, FLUJO LUMINOSO PROMEDIO DE 22,000 LÚMENS , VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS. INCLUYE: LUMINARIO PARA PUNTA DE POSTE CON BDA, LA MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 116
2019-1504-00016-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ACERO PAT-12, BRAZO TIPO "T" A DIFERENTE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, LA MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 58
2019-1504-0002-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METALICO Y/O DE POLIESTER MCA ARGOS DE 25X20X15 GRADO DE PROTECCION IP66. INCLUYE MANO DE OBRA, CONEXIÓNES ELÉCTRICAS EN REGISTRO DE ALUMBRADO HERRAMIENTA. | PZA | 2
IHS085 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE Fo. Go. CED-40 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 40
2019-1504-0003-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR CONDUIT Y CONTRA DE 2". INCLUYE: ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL A UNA ALTURA DE 6 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | JGO | 4
IE040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 3360
IE024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1680
2019-1504-0005-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 8
2019-1504-0006-CI | SERVICIO DE CONEXIONES PROVISIONALES CONECTANDOSE A TRANSFORMADORES, EXISTENTES INCLUYE: SEÑALAMIENTO, DESVIOS Y DELIMITACION DE LA ZONA DE LOS TRABAJADORES, ADEMAS DE PROTECCION Y AISLAMIENTOS DE LA LÍNEAS DE ALTA TENCION A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9.00 M. EN AVENIDA PRINCIPAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECECSARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 2
2019-1504-0007-CI | REHABILITACION DE POSTES DE ALUMBRADO EXISENTES INCLUYE: COLOCACION EN BASES DE CONCRETO PINTADO EN COLOR VERDE, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 3
2019-1504-0008-CI | BANCO DE DUCTO DE 2" PARA ALUMBRADO P1B INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, MATERIALES, LA MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 112
MEDIA TENSION | MEDIA TENSION
2019-1504-0009-CI | SUMINISTRO E INTALACION DE ARREGLO AEREO SUBTERRANEO INCLUYE: (3) REGISTROS MEDIA TENCION TN-RMTB4 1.50 X 1.50 X 0.90., (3) MURETES DE 3 VIAS DE 6" DE DIAMETRO TRANSICIÓN AÉREO - SUBTERRÁNEO, (90M.) DE CABLE SRC AL (1/0) - XLP 25 KV., (1) CRUZETA PT-200,(3) CORTACIRCUITOS CCF-C-15-100-110-8000, (1) APARTARRAYO ALEA 13, CANILLAS PORTAFUSIBLE, ESTRIBO, PERICO, (1) MUFA 2", OBRA CIVIL HORIZONTAL Y VERTICAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1
IHS085 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE Fo. Go. CED-40 DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 9
IE036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 1/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: CINTA DE HULE VULCANIZABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 175
IE017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 1/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 60
2019-1504-00010-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO TRANSF-D3-45-23000-220Y/127 INCLUYE: 1 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA COOPERWELD DE 3.00 M DE LARGO X 19 MM DE Y 20 MTS CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG , 8 ZAPATAS TERMINAL PONCHABLE BIMETÁLICA CAL. 1/0 AWG, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1
2019-1504-00011-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN, 200 AMP, 7 MORD. MCA SQUARE-D, INTERRUPTOR D/CIR., 225 A., 3PLS., SERIE JG, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2019-1504-00012-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE 3 VIAS DE 3" DE DIAMETRO, TRANSICION AÉREO, SUBTERRANEO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA MEDICIÓN, RESGUARDO CONTACTORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 2
2019-1504-0005-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 2
2019-1504-00013-CI | SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA PARA INSTALACIONENES ELECTRICAS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y NOM-007-ENER-2014 DE INSTALACIONES Y ALUMBRADO VIGENTE PARA LIBERACION DE DOCUMENTO FIRMADO DE UVIE.POR PERITO RESPONSABLE REQUISITO INDISPENSABLE QUE SOLICITA LA CFE PARA DAR EL SERVICIO DE ENERGIA | SER | 1
SEÑALAMIENTO | SEÑALAMIENTO
2019-1504-00014-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO METALICO DE 7.6 X 6.3 M., DISTINTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL LOGO Y LA LEYENDA "HIDALGO crece contiogo" LA ESTRUCTURA FABRICADA CON PTR DE DIFERENTES SECCIONES Y MEDIDAS FORMADA CON PANEL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PANEL DE LAMINA PINTRO, LOGO FABRICADO CON LAMINA NEGRA CALIBRE 16, Y LETRAS FABRICADAS CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CORTADAS CON WATERJET SOLDADAS Y SELLADAS CON POLIURETANO, CON PRIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE DIFERENTES COLORES. EL LOGO SE COLOCARA A UNA ALTURA DE 14.5 METROS A LA PARTE MAS ALTA Y SOLDADO A LA ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS DE CONCRETO DEL PUENTE. CON 4 REFUERSOS (VIENTOS) DE CABLE DE ACERO HACIA LA PARED TUBULAR DEL BARANDAL DEL PUENTE. EN LA PARTE BAJA DE LA ESTRUCTURA DE LE COLOCARAN 3 BRAZOS POR CADA LADO PARA SOPORTAR LUCES TIPO REFLECTORES PARA ALUMBRADO DE ANUNCIO. | PZA | 1