| OBRA: | Secretaría de Seguridad Pública (Mejoramiento) |
| --- | --- |
| MUNICIPIO: | 48. Pachuca de Soto |
| LOCALIDAD: | 251. Campo de Tiro |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES INIFED

- TRABAJOS A EJECUTAR:

Para la ejecución de este proyecto se considera el mejoramiento a las instalaciones del Cuartel General de Seguridad Pública consistente en realizar reparaciones generales, adición de puertas, habilitación de ventanas, cambio de piezas hidráulicas, sanitarias y eléctricas, limpieza en general, instalación de reja perimetral en área de estacionamiento y alumbrado; así mismo la habilitación del área para consultorios médicos y galeras.

| Partida |  |
| --- | --- |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 2014 INIFED |  |
| Limpieza y Trazo | Volumen 6.- Edificación Tomo II, Obras Preliminares. 2.1 Trazo y Nivelación |
| Excavaciones | Volumen 6.- Edificación Tomo II, Obras Preliminares. 2.6 Excavaciones |
| Plantillas y Firmes | Volumen 6.- Edificación Tomo II, Obras Preliminares. 2.8 Plantillas |
| Cimentación | Volumen 6.- Edificación Tomo III, Cimentaciones. |
| Rellenos y Compactación | Volumen 6.- Edificación Tomo II, Obras Preliminares. 2.7 Rellenos |
| Piso de Concreto | Volumen 6.- Edificación Tomo VII, Pisos. 2.2.1 Pisos de Concreto |
| Demoliciones | Volumen 7.- Conservación Tomo II, Estructuras 5.6 Demolición de Elementos de Concreto |
| Albañilería y Acabados | Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos. |
| Cancelería | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.5 Cancelería, Puertas y Vidrios. |
| Instalación Hidráulica y Sanitaria | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.1.5. Instalación Sanitaria 5.1 Instalación Hidráulica. |
| Instalación Eléctrica | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.2 Instalaciones Eléctricas. |
| Impermeabilizante | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.4.1 Impermeabilizaciones. |
| Guarniciones y Pintura | Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos 3 Recubrimientos de Superficies con Pintura |
| Señalamientos | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2 Herrería |
| Cercados | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2 Herrería |
| Jardinería | Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos 2.2.4 Piso Natural o Artificial |
| Carpintería | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 3 Carpintería |