| OBRA: | Instituto de Formación Profesional |
| --- | --- |
| MUNICIPIO: | 51. Mineral de la Reforma |
| LOCALIDAD: | 009. San José Palma Gorda |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES

- TRABAJOS A EJECUTAR:

Para la ejecución de este proyecto se considera el mejoramiento a las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, en el que los trabajos a ejecutar serán: la aplicación de pintura en muros, impermeabilización, cambio y/o sustitución de lámparas interiores y exteriores, reparación de salidas eléctricas, cambio de puertas y losetas, restauración o cambio de plafón, entre otras.

| Partida |  |
| --- | --- |
| NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 2014 INIFED |  |
| EXTERIOR Instalación Eléctrica Guarniciones y Pintura Pisos de Concreto | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.2 Instalaciones Eléctricas. Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos 3 Recubrimientos de Superficies con Pintura Volumen 6.- Edificación Tomo VII, Pisos. 2.2.1 Pisos de Concreto |
| ADMINISTRACIÓN Impermeabilización Pintura | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.4.1 Impermeabilizaciones. Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos 3 Recubrimientos de Superficies con Pintura |
| LABORATORIO Impermeabilización Muros de Concreto | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.4.1 Impermeabilizaciones. Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos. |
| AUDITORIO Impermeabilización | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.4.1 Impermeabilizaciones. |
| AULAS Plafones Instalación Eléctrica Muros Cancelería Carpintería Acabados Pisos | Volumen 6.- Edificación Tomo VIII, Techos y Plafones Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.2 Instalaciones Eléctricas. Volumen 6.- Edificación Tomo V, Muros Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.5 Cancelería, Puertas y Vidrios. Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 3 Carpintería Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos. Volumen 6.- Edificación Tomo VII, Pisos. |