## RESUMEN
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA:
TRABAJOS COMPLEMETARIOS DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | [5 empty] | ANEXO
MUNICIPIO: | SINGUILUCAN
E 9.1
LICITACION No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
RESUMEN
PARTIDA |  |  | IMPORTE
RED DE ALCANTARILLADO CARABALLO |  |  |  | 0
EMISOR SAN MARTIN Y SAN RAFAEL |  |  |  | 0
TRABAJOS ADICIONALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTOR GENERAL |  |  |  | 0
ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 0
RECONSTRUCCION DE CALLES (CAMINO FRANCISCO I MADERO)
| SUBTOTAL |  |  | 0
| I.V.A. 16% |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0

## CATALOGO
CATALOGO DE CONCEPTOS
NOMBRE DEL PROYECTO U OBRA: | TRABAJOS COMPLEMETARIOS DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SINGUILUCAN | [5 empty] | ANEXO
MUNICIPIO: | SINGUILUCAN
LOCALIDAD: | VARIAS LOCALIDADES | [5 empty] | E 9.2
LICITACION No. |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
RED DE ALCANTARILLADO CARABALLO
9101020025 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 112.25
9101020029 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 261.9
9101020025 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 7.14
9101020029 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 16.66
R011 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON PISON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 cm. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 23.8
R006 | RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) | M3 | 108.54
2019-1508-0011-CI | SUMINISTRO DE TEPETATE DE CALIDAD COMPACTABLE PUESTO EN OBRA | M3 | 108.54
R005 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 289.41
2019-1504-0026-CI | SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, DE 45 CM DE DIAMETRO | M | 340
PZ003 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
PZ004 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
PZ005 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EMISOR SAN MARTIN Y SAN RAFAEL
9101020025 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 87.87
9101020029 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 205.03
9101020025 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 5.34
9101020029 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 12.46
R011 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON PISON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 cm. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 17.79
R006 | RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) | M3 | 87.73
2019-1508-0011-CI | SUMINISTRO DE TEPETATE DE CALIDAD COMPACTABLE PUESTO EN OBRA | M3 | 87.73
R005 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 222.97
2019-1504-0026-CI | SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, DE 45 CM DE DIAMETRO | M | 254.2
PZ005 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
TRABAJOS ADICIONALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTOR GENERAL
D079 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO f´c= 150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 166.4
AC001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 832
9101010005 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL CON PRESENCIA DE AGUA CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: BOMBEO, AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 174.06
2019-1504-0027-CI | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO… PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN. (CODO SOLDABLE DE ACERO DE (90° X 4", 90° X 6" Y 45° X 4") | KG | 16.16
2019-1504-0027-CI | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO… PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN. (CODO SOLDABLE DE ACERO DE (90° X 4", 90° X 6" Y 45° X 4") | PZA | 8.16
J003 | TENDIDO DE TEZONTLE EN AREA VERDE, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO Y ACARREOS NECESARIOS EN CARRETILLA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 83.71
2019-1504-0028-CI | SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTMA-53 ACERO AL CARBÓN EXTREMOS BISELADOS…6" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 7.92 MM. | M | 94.36
2019-1504-0029-CI | INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE 6" DE DIAMETRO Y 5.16 MM. DE ESPESOR. | M | 94.36
2019-1504-0030-CI | SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 10" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 11.12 MM. | M | 94.01
2019-1504-0031-CI | INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA 10" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 11.12 MM. | M | 94.01
2019-1504-0024-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 4" ( 100 MM) DE DIAMETRO ESPESOR 5.16 mm INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 90.4
2019-1504-0025-CI | SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 3" ( 75 MM) DE DIAMETRO ESPESOR 5.16 mm INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 135.78
2019-1504-0027-CI | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO… PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN. CODO SOLDABLE DE ACERO DE (90° X 4", 90° X 6" Y 45° X 4") | KG | 21.24
9206010007 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 100 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 106
ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO
IE055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA PARA ACOMETIDA, INCLUYE: MUFA SECA DE 32 mm., TUBO CONDUIT P.G. DE 32 mm. DE DIAMETRO, BASE DE MEDICION DE 4 MORDAZAS, REDUCCION DE 32 mm. A 13 mm., CONDULET TIPO T DE 13 mm., (4) CONECTORES P.D. DE 13 mm., CONECTOR FLEXIBLE DE 13 mm, (1m) DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 13 mm., (3 m.) TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 30 Amp. CON FUSIBLES, (3 m) DE CABLE DE COBRE THW # 12 MARCA CONDUMEX, (2 m) DE CABLE DESNUDO # 8, VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8" x 1.50m. CON CONECTOR, (3) ABRAZADERAS OMEGA P.G. DE 32 mm., (3) ABRAZADERAS OMEGA P. D. DE 13 mm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2019-1504-0017-CI | SISTEMA DE ALUMBRADO VIAL EXTERIOR PTAR SINGUILUCAN CON (15) POSTES MECANICOS SECCION CONO CIRCULAR DE LAMINA No 1 DE 7 M DE ALTURA REGISTRO DE MANO CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, PLACA BASE DE 35 X35 CM ANCLAS DE 25.4 MM. DE DIAMETRO (15) LUMINARIAS OV-15HID250 W 110/220 V., CON BRAZO ( 15) BASES PIRAMIDALES PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 60x60x40 CM CON ANCLAS DE 5/8", TUBO DE P.V.C. DE 53 MMCABLE USO RUDO 3X12 AWG 600V PVC 60 C TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 53 MM. , CABLE DE COBRECON AISLANTE PHW CAL 10 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2019-1504-0018-CI | SUMINISTRO E INSTALCION DE TABLERO DE DISTRIBUCION CON ITERRUPTOR PRINCIPAL, 3F 4H 220/127 V INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2019-1504-0019-CI | ALIMENTADOR TRIFASICO DE TABLERO PRINCIPAL A CCM EN 220 VOLTS 2 FASES 4 HILOS, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CAL 1/0 AWG, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THWN, CAL 6 AWG EN TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 2" (53 MM) DE DIAMETRO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 152.44
2019-1504-0020-CI | ALIMENTADOR TRIFASICO EN BAJA TENSION DE CCM A MOTOR 6 AL MOTOR 16 CON CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL 10 Y CAL 14 EN TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 1" (25 MM) A 220 VOLTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 1937.88
2019-1504-0021-CI | ALIMENTADOR DE CCM A TR 15 KVA Y DE TR15 A TD1. INCLUYE CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE CAL 8 AWG Y TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 2" (53 MM) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 166.18
9101010009 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 196.29
R006 | RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) | M3 | 168.3
AL064 | REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 60x60x150 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESORMARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f´c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 23
IE054 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD4F DE 4 X 60 AMP., PARA EMPOTRAR, 1F- 3H, ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE'D, CON ESPACIO PARA 4 INTERRUPTORES ( NO INCLUYE INTERRUPTORES ). INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
IE049 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO INTEMPERIE MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: PLACA PARA CONTACTO TIPO INTEMPERIE, MATERIAL, PRUEBAS, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
IE047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
IE046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 14 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 100
IE043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 337.6
2019-1504-0022-CI | SUMINISTRO E INSTALACION DE CCM CONFORMADO PARA 4 BOMBAS DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA 8 COMBINACIONES PARA AEREADORES EN ZANJA DE OXIDACION ODS SOPLADORES EN DIGESTOR DE LODOS Y DOS BOMBAS EN CARCAMO DE RECIRCULACION DE LODOS ASI COMO PARA UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA. SIEMENS TIPO 8PX TENSION 450 V CORRIENTE NOMINAL 400 A TENSION DE CONTROL 110 V., CAPACIDAD DE CORTO C 85 KVA No DE SERIE JEMISA 000471, FRECUENCIA 60HZ SISTEMA 3 F INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2019-1504-0023-CI | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREA: INCLUYE TRANSFORMADOR DE 112.50 KVA, (3) CORTACIRCUITO FUSIBLE 23 KV APD 27 IUSA 200 A CON LISTON FUSIBLE DE 15 AMP PARA MONTAJE DE CRUCETA, (3) APARTARAYOS RICE POLE 27 KV AUTO VALVULAR SERVICIO INTEMPERIE DE 23 KV, MONTAJE EN CRUCETAS C.F.E. ADA 12 PARRILLA, 48 NVA DE FIERRO GALVANIZADO PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA (2) POSTES DE CONCRETO PCR-11-500, HERRAJES, MURETE DE MEDICION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
RECONSTRUCCION DE CALLES (CAMINO FRANCISCO I MADERO)
I0089 | 009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO | KM | 4.28
I0037 | 2) EN MATERIAL B | M3 | 4105.66
I0038 | 3) EN MATERIAL C | M3 | 1026.42
I0407 | 086-C.09 CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS | M3 | 5132.08
I0119 | D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO. | M3 | 5132.08
I0120 | 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES. | M3/K | 46188.72
I0406 | 086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL | M3 | 5132.08