"Rehabilitación de la imagen urbana. Centro Histórico de Omitlán".

Normas y especificaciones técnicas a utilizar:

La ejecución de los trabajos para esta obra deberá de realizarse de acuerdo con las Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (S.C.T).

Normas para construcción e instalaciones de la SCT.

Libro 3

Parte 3.05 Caminos rurales.

Titulo 3.05.03 Revestimientos.

Capítulo 020 Empedrados.

N·CTR·CAR·1·04·001/03

Libro: CTR. construcciones

Tema: CAR carreteras

Parte: 1 Conceptos de obra

Capítulo: 001. Revestimientos estabilizados y no estabilizados

g.1 Consolidaciones generales

g.2. Trabajos previos

g.2.1. al g.2.4.

Capítulo: 001. Revestimientos

Esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS Y MANUAL                                                       DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras ..………………………….…………..                                             N·LEG·3                                        Materiales para Revestimiento ………………………...…                                      N·CMT·4·01 Criterios Estadísticos de Muestreo ………………………                                     M·CAL·1·02

N·CTR·CAR·1·04·001/03

Libro: CTR. Construcciones

Tema: CAR. Carreteras

Parte: 1 conceptos de obra

Título: 03 drenaje y subdrenaje

Capitulo: 003 cunetas

G. Ejecución

G.1 consolidaciones generales

G.2. Conformación

G.2.1. Al g.2.3.

G.3 revestimiento

Esta norma se complementa con las siguientes:

NORMAS Y MANUAL                                                  DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras ..………………………….………………..                                      N·LEG·3                                        Materiales para Revestimiento ………………………...…                                      N·CTR CAR 1-01 005

Criterios Estadísticos de Muestreo ………………………                                      N·CTR CAR 1-02 002

N·CTR·CAR·1·04·001/00

Libro: CTR. construcciones

Tema: CAR. carreteras

Parte: 1 Conceptos de obra

Titulo. 04. Pavimentos

g.1 consolidaciones generales

g.2. trabajos previos

g.2.1. al g.2.4.

Capítulo: 001. Revestimientos

N·CMT·4·01/02

Libro: CTM características de los materiales

Parte: 1 materiales para pavimentos

Titulo. 01. Materiales para revestimiento.

Esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS Y MANUAL                                    DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras ..………………………….………………...                                      N·LEG·3                                        Materiales para Revestimiento ………………………...….                                      N·CMT 4-01

Criterios Estadísticos de Muestreo ………………………                                      N·CAL 1.02

Especificaciones de construcción civil:

Referencia: Pavimentación

Demolición de empedrado ahogado en mortero con huellas de rodamiento………………………………………………………...                                      EP-04