## Anexo 9.1
ANEXO 9.1
CATALOGO DE CONCEPTOS
LICITACIÓN No.: | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CERESO JALTOCÁN
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  | FIRMA:
RESUMEN
PARTIDA |  | IMPORTE
PROCESADOS |  | 0
EXTERIOR |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL |  | 0
I.V.A. |  | 0
TOTAL |  | 0

## Anexo 9.2
Obra: |  | CERESO JALTOCAN
Municipio: |  | JALTOCAN
Localidad: |  | JALTOCAN
Barrio y/o Col.: |  | LA LIMA
Modalidad: |  | CONTRATO
ANEXO 9,2
LICITACIÓN No.: |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CERESO JALTOCÁN
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FIRMA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
PROCESADOS
PLANTA BAJA
D042 | RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE, INCLUYE PROTECCIONES; INCLUYE RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 9.25
CH005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 9.25
D024 | DESMONTAJE A MANO DE ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC.; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 66.55
2019-2301-0002-CIII | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE REJA FORMADA CON (REDONDO NEGRO DE 1", SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", ANGULO DE 1/4" X 1 1/2" PLACA DE 3/16). INCLUYE: MONTAJE HASTA 15.00 M. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2804.83
H010 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | KG | 2804.83
2019-2301-0003-CIII | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR TUBULAR DE 40CM. PAR PUERTA METALICA, INCLUYE; PASADOR MATERIAL DE FIJACION SOLDADURA PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 7
PRIMER NIVEL
D024 | DESMONTAJE A MANO DE ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC.; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 198.91
2019-2301-0002-CIII | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE REJA FORMADA CON (REDONDO NEGRO DE 1", SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", ANGULO DE 1/4" X 1 1/2" PLACA DE 3/16). INCLUYE: MONTAJE HASTA 15.00 M. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | KG | 8050.99
H010 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | KG | 8050.99
2019-2301-0003-CIII | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR TUBULAR DE 40CM. PAR PUERTA METALICA, INCLUYE; PASADOR MATERIAL DE FIJACION SOLDADURA PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 11
SEGUNDO NIVEL
D024 | DESMONTAJE A MANO DE ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC.; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 198.91
2019-2301-0002-CIII | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE REJA FORMADA CON (REDONDO NEGRO DE 1", SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", ANGULO DE 1/4" X 1 1/2" PLACA DE 3/16). INCLUYE: MONTAJE HASTA 15.00 M. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | KG | 8050.99
H010 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | KG | 8050.99
2019-2301-0003-CIII | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR TUBULAR DE 40CM. PAR PUERTA METALICA, INCLUYE; PASADOR MATERIAL DE FIJACION SOLDADURA PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 11
TERCER NIVEL
D024 | DESMONTAJE A MANO DE ESTRUCTURA METALICA, ARMADURAS, LARGUEROS, ETC.; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 198.91
2019-2301-0002-CIII | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE REJA FORMADA CON (REDONDO NEGRO DE 1", SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", ANGULO DE 1/4" X 1 1/2" PLACA DE 3/16). INCLUYE: MONTAJE HASTA 15.00 M. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | KG | 8050.99
H010 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | KG | 8050.99
2019-2301-0003-CIII | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR TUBULAR DE 40CM. PAR PUERTA METALICA, INCLUYE; PASADOR MATERIAL DE FIJACION SOLDADURA PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 11
EXTERIOR
MURO
2019-2301-0001-CIII | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SMART SOLAR STREET LIGHT SSSL50W, INTELIGENTE URBANA EN ENTORNOS SIN RED ELÉCTRICA, BATERÍA LITIO-ION DE ALTA CAPACIDAD, NO NECESITA CABLEADO NI CAJA EXTERNA, SISTEMA INTELIGENTE QUE AJUSTA INTENSIDAD DE LUZ DE ACUERDO AL MOVIMIENTO DE APERACIÓN 100% AUTOMÁTICA, 10-12 HRS. DIARIAS DE ILUMINACIÓN, RESISTENTE AL AGUA, ALTAS TEMPERATURAS, GRANIZO, INCLUYE: PORTE CÓNICO CIRCULAR DE 7.00 M. DE LARGO, BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO, LÁMPARA FOCO LED 50 W, BATERÍA DE LITIO, PANEL FOTOVOLTAICO, HERRAJES, COLOCACIÓN, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
AL062 | MURO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f´c= 250 Kg/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA # 3 @ 30 cm. CON CIMBRA ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 156
M0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y SOLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
CATALOGO DE CONCEPTOS