En relación a la obra denominada: “Construcción de Cuartos Dormitorio, el municipio de Zempoala”, el licitante deberá de conocer y apegarse a las presentes especificaciones generales y particulares, las cuales son emitidas por el INIFED en los volúmenes 5 (Instalaciones de Servicio) y 6 (Edificación) de las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones, siendo esta la dependencia normativa.

| Nº | Descripción del Concepto | Tomos | Apartado de la normativa aplicable en los tomos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preliminares | II | 2.1, 2.4 |
| 2 | Cimentación | II, III | 2.6, 2.7 (II) 2, 4, 5, 6 (III) |
| 3 | Estructura | III, V, VII | 2, 4, 5, 6 (III), 2.2, 2.3.2, 2.3.5 (V), 2.2.2 (VII) |
| 4 | Aplanados | VI | 2.2.1.1 |
| 5 | Impermeabilización | V, VIII | 2.3.7 (V), 3 (VIII) |
| 6 | Pintura | VI | 3 |
| 7 | Cancelería y Herrería | IX | 2,3,4,5 |
| 8 | Instalación Eléctrica | I (Volumen 5) | 4 |