## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
R E S U M E N M U D O
OBRA: | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE ACCESO AL TELEBACHILLERATO EL RINCÓN |  |  |  | E 9.1
MUNICIPIO: | EL ARENAL
LOCALIDAD: | EL RINCÓN
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  | IMPORTE TOTAL
1 | POSTERIA
2 | VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN
3 | TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES
4 | TRASNFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCION
5 | RETIROS
6 | ALUMBRADO

## PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
P R E S U P U E S T O M U D O
OBRA: | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE ACCESO AL TELEBACHILLERATO EL RINCÓN |  |  |  |  | E 9.2
MUNICIPIO: | EL ARENAL
LOCALIDAD: | EL RINCON
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | POSTERIA
2019-1505-0023-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PCR-12-750, INCLUYE: TRASLADO DE POSTERIA, TRAZO DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS (EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO), PARADO Y PLOMEADO, DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17
2019-1505-0024-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PCR-9-400, INCLUYE: TRASLADO DE POSTERIA, TRAZO DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS (EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO), PARADO Y PLOMEADO, DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2 | VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN
2019-1505-0025-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA B.T. PASO (1P3) 2F-3H VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2019-1505-0026-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA B.T. REMATE (1R3) 2F-3H VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
2019-1505-0027-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA B.T. ANCLAJE (1R1-1P2-1R1) 2F-3H VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2019-1505-0025-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA B.T. PASO (1P3) 2F-3H VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2019-1505-0028-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N, 23 KV. VESTIDOS DE POSTERIA (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2019-1505-0029-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS10, 23 KV. VESTIDOS DE POSTERIA (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2019-1505-0032-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N, 23 KV. VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2019-1505-0033-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP10, 23 KV. VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
2019-1505-0035-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TS20, 23 KV. VESTIDOS DE POSTERIA (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2019-1505-0037-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N, 23 KV. VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2019-1505-0040-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AD20, 23 KV. VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2019-1505-0041-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TS30, 23KV. VESTIDOS DE POSTERIA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
3 | TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES
2019-1505-0043-CI | VESTIDO Y LOCALIZACIÓN DE RETENIDA TIPO (RSA) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
2019-1505-0044-CI | VESTIDO Y LOCALIZACIÓN DE RETENIDA TIPO (RDA) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
2019-1505-0045-CI | VESTIDO Y LOCALIZACIÓN DE RETENIDA TIPO (RBA) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
2019-1505-0050-CI | SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR PARA NEUTRO CORRIDO, CON CABLE ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO POR CORTE Y CATENARIA. | KG | 279
2019-1505-0048-CI | SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR PARA LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 2 FASES CON CABLE ACSR 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS POR CORTE Y CATENARIA. | KG | 913
2019-1505-0049-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN CON CABLE MÚLTIPLE AAC-ACSR (2+1) 3/0 - 1/0 DE ACUERDO A LA NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS POR CORTE Y CATENARIA. | M | 438
4 | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCION
2019-1505-0051-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 1T-DA-1F-10 KVA-22860YT/13200-240/120 V. (AUTOPROTEGIDO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MANIOBRAS DE MONTAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
2019-1505-0054-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: (1) ELECTRODO PARA TIERRA ACS-16, (1) CONECTOR DERIVADOR CDP 11/12-11/12, SOLDADURA CADWELD, ALAMBRE DE CU-4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 13
2019-1505-0055-CI | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA PARA EQUIPOS ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: (3) ELECTRODOS PARA TIERRA ACS-16, (8 KG) ALAMBRE CU-4, (1) CONECTOR DERIVADOR CDP 11/12-11/12, SOLDADURA CADWELD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
5 | RETIROS
2019-1505-0061-CI | RETIRO DE POSTE EXISTE PCR - 9-400, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN A UNA ALTURA DE 9.00 M., SU TRASLADO Y DEVOLUCIÓN EN EL ALMACÉN REGIONAL DE C.F.E., DE LA ZONA PACHUCA ASÍ COMO RELLENO DE CEPA DEL POSTE RETIRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
2019-1505-0062-CI | RETIRO DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN 2F-3H (ALAMBRE DE COBRE), INCLUYE: DESMANTELAMIENTO A UNA ALTURA DE 9 M., EMBOBINADO EN CARRETES PARA SU TRASLADO Y DEVOLUCIÓN EN EL ALMACÉN REGIONAL DE C.F.E. DE LA ZONA PACHUCA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 271
6 | ALUMBRADO
2019-1505-0058-CI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA NAUTILUS TIPO LEDS DE 60 WATTS, INCLUYE: BRAZO GALVANIZADO DE 2" X 1.20 M. DE LARGO, CONEXIONES, MATERIAL MENOR DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11