ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN NORMAS SCT.

RECONSTRUCCIÓN DE LATERAL FELIPE ÁNGELES TRAMO, TEC DE PACHUCA – AEROPUERTO KM 0+000 AL KM 3+000.

| BASE CEMENTADA. | - N·CTR·CAR·1·01·007/11 Despalme y Excavación. Titulo 01, Capítulo 01 - N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos, Titulo 01, Capitulo 13. - N-CTR-CAR-1-04-003/00 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo Capa estabilizadas. |
| --- | --- |
| RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y DE LIGA. | - N•CTR•CAR•1•01•004/15 Riego de Impregnación, Titulo 04, Capitulo 004 - N•CTR•CAR•1•01•005/15 Riego de Liga, Titulo 04, Capitulo 005 |
| CARPETA ASFÁLTICA | - N•CTR•CAR•1•04•006/14 Carpeta Asfáltica, Titulo 04, Capitulo 01 - N-CMT-4-04 Materiales Pétreos, Titulo 04, Capitulo 01. |
| LUMINARIAS. | NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. |
| SEÑALAMIENTOS | NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas. |