## RESUMEN
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA E INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PISCÍCOLA EN LA GRANJA INTEGRAL DE POLICULTIVO
LICITACION No | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE | FECHA:
PARTIDA | IMPORTE
IMPORTE TOTAL
TRAMITES Y GESTORIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIÓN
CONCRETO
ALBAÑILERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CANCELERIA
SUBTOTAL | 0
IVA 16% | 0
GASTOS DE INGENIERIA 2% | 0
GRAN TOTAL | 0

## PRESUPUESTO
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S
OBRA: DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA E INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PISCÍCOLA EN LA GRANJA INTEGRAL DE POLICULTIVO
LICITACION No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | FECHA:
|  |  |  | PRECIO UNITARIO |  | Importe SIN IVA | %
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. U. | P.U CON LETRA |  |  | IMPORTE TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 2484560.52 |  | TRAMITES Y GESTORIA |  |  |  |  | 100
EXCAVACIONES
E001 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD. (MEDIO COMPACTO). | M3 | 95.34 | [5 empty] | SDA-UVIE-1500 | Tramite ante una unidad de verificación de instalaciones electricas (UVIE) con carga por contratar entre 1000 a 1500 Kw; Incluye: elaboracion de proyecto en baja tensión, diagrama unifilar, cuadro de cargas, lista de materiales, llenado de formatos y pago ante la UVIE para la liberación del dictamen de la instalación electrica con forme a la norma oficial mexicana NOM001-SEDE-2012 (Instalaciones electrica utilización). | servicio | 1 | 155885.48 | 155885.48
CIMENTACIÓN | CIMENTACIÓN
CIMIENTO Y MURO DE PIEDRA BRAZA | [7 empty] | 2484560.52 |  | TRAMITES Y GESTORIA |  |  |  |  | 100
PB004 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.2 | [5 empty] | SDA-RD3N/RD3-23KV-C | Estructura RD3N/RD3-C (Contaminación) para 23,000 Volts, según Especificación CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión) sección 05 R0 08, para poste de concreto, acero o torrecilla metálica; incluye: herrajes, aisladores, materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo; no incluye: poste solo estructura, ni retenidas. | pza | 2 | 12395.11 | 24790.22
MAMPOSTERÍA Y ZAMPEADOS
PB014 | ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA DE 30 cm. DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 476.73 | [5 empty] | SDA-TS3N-23KV-C | Estructura TS3N-C (Contaminación) para 23,000 Volts, según Especificación CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión) sección 05 T0 05, para poste de concreto, acero o torrecilla metálica; incluye: herrajes, aisladores, materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo; no incluye: poste solo estructura, ni retenidas. | pza | 6 | 4604.63 | 27627.78
CONCRETO
PISOS DE CONCRETO
PC009 | PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA ARMADO f´c= 150KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, DEBERÁ LLEVAR CONTRAJUNTA (PARA ÁREAS QUE ALBERGAN EQUIPOS DE PRECISIÓN). INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ELABORACIÓN DE CONCRETO. | M2. | 629.98 | [5 empty] | SDA-HS3G-23KV-C | Estructura HS3G-C (Contaminación) para 23,000 Volts, según Especificación CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión) sección 05 H0 03, para poste de concreto, acero o torrecilla metálica; incluye: herrajes, aisladores, materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo; no incluye: poste solo estructura, ni retenidas. | pza | 2 | 18315.68 | 36631.36
PC011 | FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2. | 5.94 | [5 empty] | SDA-RDA-23KV | Retenida doble ancla RDA para 23,000 Volts, según Especificación CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión) sección 06 00 06, incluye: trazo y alineamiento, excavación de cepa en terreno normal, suministro, instalación, material, mano de obra, herramienta menor y equipo. | pza | 18 | 4060.48 | 73088.64
ALBAÑILERÍA | [7 empty] | 2484560.52 |  | TRAMITES Y GESTORIA |  |  |  |  | 100
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
AL006 | ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 A 0.60 m. DE ALTURA. INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . | PZA | 4
AL020 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f`c= 200 Kg/cm2, DE 15 x 20 cm. ARMADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 20.2 | [5 empty] | SDA-OPG-23 | Cuchillas de operación en grupo OPG, tipo poste marca ALDUTY o similar en precio y calidad, para 3 fases para 23 Kv.; Incluye: Colocación, material, mano de obra, herramienta menor y equipo. | pza. | 1 | 79116.84 | 79116.84
AL057 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 X 20 X 40 CM DE 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.0 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 20.58 | [5 empty] | SDA-3F-CCF-23KV-POT | Cortacircuitos fusible de potencia para 3F a 23,000 Volts (Contaminación), según Especificación CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión) sección 08 CS 05; incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo. | jgo | 1 | 37279.68 | 37279.68
AL012 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 20.71 | [5 empty] | SDA-3F-ADA-23KV | Apartarrayos para 3F a 23,000 Volts (Contaminación), según Especificación CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión) sección 08 CS 05; incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo. | jgo | 2 | 10078.84 | 20157.68
AL008 | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 20.68
AL049 | LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c=250 KG/CM2., DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 7.5 | [5 empty] | SDA-K | Bajante a tierra tipo K con un electrodo, según Especificación CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja tensión) sección 09 00 02; Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo. | pza | 7 | 2508.31 | 17558.17
RECUBRIMIENTOS CON PINTURA
AL039 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 POR AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS), INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 15.69 | [6 empty] | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA.
INSTALACIÓN ELECTRICA | [8 empty] | SDA-TRANSICION-25POT | Transición Aereo-Subterraneo para 200 Amp. a 23 kv, con apartarrayos Riser Pole, Cortacircuitos Fusibles de Potencia, cable de potencia XLPE de 1/0, Sistema de Tierras Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra, herramienta menor y equipo; No Incluye: poste de concreto, estructura en media tensión, ducto PADC negro o murete antichoque, registro de M.T., y Juego de herrajes para soporteria y fijación. | pza | 1 | 68455.88 | 68455.88
INSTALACIÓN ELECTRICA | [8 empty] | SDA-RMTB-4 | Registro de media tension en banqueta tipo 4 (CFE-RMTB-4), incluye: suministro e instalacion, materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo. | pza | 2 | 10246.32 | 20492.64
IE006 | SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | SALIDA | 1
CANCELERIA
CANCELERIA Y HERRERIA
CH005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.08 | [5 empty] | SDA-CODO-PG3 | Codo conduit galvanizado de 76mm (3") pared gruesa con cople, incluye: cortes, colocación, acoplamiento entre tubos y equipos, sujección, materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo. no incluye: materiales de soporteria y sujeción. | pza | 6 | 663.18 | 3979.08
CH012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 2.72 | [5 empty] | SDA-COPLE-PG3 | Cople conduit galvanizado de 76mm (3") pared gruesa, incluye: colocación, acoplamiento entre tubos y equipos, material, mano de obra, herramienta menor. | pza | 12 | 169.66 | 2035.92
H011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 104.43 | [5 empty] | SDA-XLP-500 | Cable de Potencia Monopolar de Aluminio clase 25 kv Cal. 500, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE), nivel de aislamiento 100 %, incluye: suminstro, instalacion, Material, Mano de Obra, Herramienta menor y Equipo. | m | 111 | 296.04 | 32860.44