## RESUMEN MUDO
CATALOGO DE CONCEPTOS | [5 empty] | ANEXO
E-9.1
LICITACION No. |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
Manejo sustentble del sistema de distribución del agua potable
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  | FECHA:
R E S U M E N
PARTIDA |  |  |  | IMPORTE
| 1 | PRELIMINARES
| 2 | REGISTROS ELECTRICOS
| 3 | RED DE TIERRA FISICA PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO
| 4 | ESTRUCTURA A NIVEL DE PISO PARA SOPORTAR PANELES FOTOVOLTAICOS
| 5 | EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA (PANELES FOTOVOLTAICOS)
| 6 | COMPONENTES ELECTRICOS PARA INVERTIR CORRIENTE DC/AC E INTERCONECTAR A LA RED DE CFE
| 7 | TRAMITES ANTE CFE Y DICTAMEN DE VERIFICACIÓN UVIE
| 8 | MAMPARA
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

## PRESUPUESTO MUDO
CATALOGO DE CONCEPTOS | [6 empty] | ANEXO E-9.2
LICITACION No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
Manejo sustentble del sistema de distribución del agua potable
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
PRELIMINARES
L001 | LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO | M2 | 560
L005 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO,INCLUYE MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 560
REGISTROS ELÉCTRICOS
E003 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO,TIPO II,TODAS LAS ZONAS,PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 5.15
AL069 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x60x100 cm. ( MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40cm,. APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS INTERIOES, TAPA METALICA DE LAMINA NEGRA CAL 18 CON MARCO Y CONTRA MARCO DE PERFIL ESTRUCUTRAL (PTR), INCUYE, PLANTILLA CON CONCRET SIMPLE f´c=100kg/cm2DE 5 cm. DE ESPESOR, CASTILLOS, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15x15 cm, DE CONCRETO f´c= 150 kg/cm2 ARMADOS CON ACERO DEL #3 Y ESTRIBOS DEL # 2@ 20 cm., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
IE101 | SUMINISTROS Y TENDID DE POLIDUCTO ANARANJADO REFORZADO DE 51 mm. (2´´), INCUYE COLOCACION, MATERIAL,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 22.5
RED DE TIERRA FISICA PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO
2019-1503-0552-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA KIT DE TIERRA FISICA. SISTEMA A TIERRA PREFABRICADO, INCLUYE: KIT DE PUESTA DE TIERRA 45 AMP 90 x 40 x 40 CM ACOP BOBINA INCLUYE: ELECTRODO 50 X 11.5 CM, BOBINA LCR 14 X 5 CM., TGH20HM, BRUJULA Y NIVEL, 3 REGISTRO PVC ALTA DENSIDAD 337 X 254 X 146 MM, KIT VARIGROUND 2 CONTACTOS+VARIGROUND+H2OHM, REGISTRO PVC ALTA DENSIDAD, 3 VARILLA P/TIERRA 5/8 X 3 CFE ERICO, INTENSIFICADOR ATERRIZAJE ELECTRICO 11 KG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELECTRODO, COMPONENTES QUIMICOS, REGISTRO, TAPA, CONECTORES, ACONDICIONADOR DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
IE025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 150
IE018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #2/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 24
IE024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 90
ESTRUCTURA A NIVEL DE PISO PARA SOPORTAR PANELES FOTOVOLTAICOS
E003 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 9.52
P002 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c=100kg/cm2 DE 5cm. DE ESPESORPROMEDIO, INCLYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA | M2 | 47.07
AC005 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO #3, f´c= 4,200kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 250.88
AC004 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2, f´y=2530kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 98
C001 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 89.6
CN001 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150kgcm2 EN CIMENTACION,T.M.A. 19mm.,INCLUYE: ELABORACION, COLOCAION,VIBRAD,CURADO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 8.96
AL085 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA ACABDO RUSTICO, INCLUYE: PREPARCION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 67.2
2019-1503-0553-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL POWER RAIL P14-AL 6061 T6- 6.10M INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 9
2019-1503-0554-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL POWER RAIL P8-AL 6061 T6- 6.10M INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 4
2019-1503-0555-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL POWER RAIL P4-AL 6061 T6- 6.10M INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
2019-1503-0556-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPALMES SPLICE PLATA PARA POWER RAIL P14 INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 10
2019-1503-0557-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPALMES SPLICE PLATA PARA POWER RAIL P8 INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | PZA | 3
2019-1503-0558-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCUADRA BRAKET PARA POWER RAIL P14 INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 3
2019-1503-0559-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCUADRA BRAKET PARA POWER RAIL P8 INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 4
2019-1503-0560-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAIL BONDING JUMPER INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 4
2019-1503-0561-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAIL GROUNDING LUG INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 4
EQUIPO DE GENERACIÓN DE ENERGIA (PANELES FOTOVOLTAICOS
PANELES FOTOVOLTAICOS
2019-1503-0576-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SOLAR MODULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 360 WATTS . INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 100
CANALIZACIÓN
IE111 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.G. DE 32 mm. DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 15
IE105 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE ANARANJADO REFORZADO SIN GUIA DE 32 mm. (1 1/4"). INCLUYE: COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 2
CONDUCTORES
2019-1503-0574-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DECABLE ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1 X 6 (10 AWG), INCLUYE: CINTA DE AISLAR, MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, EQUIPO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | M | 192
IE040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 65.82
CONECTORES
2019-1503-0578-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR SOLAR MACHO COMPATIBLE CON MC4 , INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | PZA | 14
ACCESORIOS Y PROTECCIONES DE CONEXIÓN
2019-1503-0582-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA STRING MERZ 4 SERIES 63 AMPS 1000 VDC A STRINGS C/FUS 15A C/U MAN INTER, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | PZA | 1
IE068 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3x15 A 3x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA INVERTIR CORRIENTE DC/AC E INTERCONECTAR A LA RED DE CFE
INVERSORES
2019-1503-0564-CI | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE: INVERSOR FRONIUS SYMO 24.03 KWH (440), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACION, CONFIGURACION, TAQUETES, PIJAS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION. | PZA | 2
CANALIZACION
IE090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D DE 25 mm. DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 15
IE104 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE ANARANJADO REFORZADO SIN GUIA DE 25 mm. (1"). INCLUYE: COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1
CONDUCTORES
IE044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW DEL #10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MAN0 DE 0BRA Y HERRAMIENTA. | M | 100.1
IE043 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW DEL #8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MAN0 DE 0BRA Y HERRAMIENTA. | M | 80
IE024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #8. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 45
EQUIPO DE PROTECCION DEL INVERSOR
IE086 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA MONOFASICA, INCLUYE: TABLERO DE CONTROL QOD4 PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS, MATERIAL PARA ACOMETIDA, (6 m) DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 mm., CONECTOR Y COPLE CONDUIT DE 25 mm., (30 m.) DE CABLE THW DEL # 8, VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3.05 m. CON CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
IE068 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3x15 A 3x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
TRANSFORMADOR Y MEDIDOR BIDIRECCIONAL
2019-1503-0606-CI | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR MULTIFUNCIONAL MARCA ELSTER SOLUTIONS LLC, TIPO A3 ALPHA NODO, MEDICION DE KMH, KW Y KVARH EN HASTA 4 TARIFAS HORARIAS, REGISTRO DE KWH INVERSO, PERFIL DE CARGA DE 128 KB PARA 2 CANALES DE GRABACION, CONTADOR DE APAGONES, MEDICION DE VOLTAJE INSTANTANEA, RADIO SPREAD SPECTRUM DE 900 MHZ, PANTALLA LCD DE HASTA 8 DIGITOS, FORMA 9S, ( 3F-4H-3E ), 120 - 480, 25 (20) AMP.60 HZ, CLASE DE PRESION 0.2 %. BASE TIPO SOCKET, CUMPLE CON ESPECIFICACIONEN CFE GWH0009-2015, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CARRECTA EJECUCION. | PZA | 1
TRAMITES ANTE CFE Y DICTAMEN DE VERIFICACIÓN UVIE
2019-1503-0587-CI | UVIE DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, SOLICITADO POR CRE, SUPERVISION Y APROBACION (COMISION REGULADORA DE ENERGIA) A UNA GENERACION DE 50 KWH, INCLUYE: PRUEBAS BAJO NORMAS, AUTORIZACION DE INTERCONEXION A LA RED DE LA CFE Y DICTAMEN. | PAG | 1
2019-1503-0561-CI | UIIE ( UNIDAD DE INSPESION DE INSTALACIONES ELETRICAS ) DEL PUNTO DE INTERCONEXION Y DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, SOLICITADO POR LA CRE, SUPERVISION Y APROBACION (COMISION REGULADORA DE ENERGIA) A UNA GENERACION DE 50-75 KWH, INCLUYE: PRUEBAS BAJO NORMAS, AUTORIZACION DE INTERCONEXION A LA RED DE LA CFE Y DICTAMEN | PAG | 1
MAMPARA
M0001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL.18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGUEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVICION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1