| OBRA: | MÓDULO DE MEDIDAS ESPECIALES |
| --- | --- |
| MUNICIPIO: | 48. Pachuca de Soto |
| LOCALIDAD: | 251. Campo de Tiro |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES INIFED

- TRABAJOS A EJECUTAR:

El proyecto comprende la ampliación del Módulo de Medidas Especiales, con trabajos en: Edificio de Servicio: Preliminares 205.29 m2, Albañilería 472.36 m2, Instalación Eléctrica 81 salidas, Instalación Hidrosanitaria 9 piezas, Acabados 885.20 m2, Escaleras 12 piezas, Herrería y Cancelería 2842.04 kg y Mampara 1 pieza.

| NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 2014 INIFED - PARTIDA |  |
| --- | --- |
| Preliminares | Volumen 6.- Edificación Tomo II, Obras Preliminares. 2, Obras Preliminares 2.1 Trazo y Nivelación |
|  | 2.6 Excavaciones |
| Albañilería | Volumen 6.- Edificación Tomo II, Obras Preliminares. 2, Obras Preliminares 2.7 Rellenos - Plantilla sobre la superficie de desplante 2.9, Mampostería de Piedra Tomo III, Cimentaciones 2, Concreto Hidráulico 4, Cimbra Tomo IV, Estructuras 3, Acero Estructural 4, Estructuras de Acero Tomo V, Muros 2, Generalidades 2.2, Materiales 2.2.5, Acero de refuerzo 2.3, Requisitos de ejecución 2.3.3, Muros de Concreto hidráulico Tomo VI, Recubrimientos. 2, Recubrimientos 2.2, Requisitos de ejecución 2.2.1, Aplanados Tomo VII, Pisos 2, Pisos |
| Instalación Eléctrica Instalación Hidrosanitaria Acabados Escalera Herrería y Cancelería | Volumen 5.- Instalaciones de Servicio Tomo I, Instalaciones Eléctricas 4, Iluminación Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5.2 Instalaciones Eléctricas. Tomo III, Instalaciones 5, Requisitos de Ejecución 5.2, Instalaciones Eléctricas 5.2.1, Iluminación Volumen 3.- Habitabilidad y funcionamiento Tomo II, Accesibilidad 8, Espacios interiores 8.2 Sanitarios Volumen 5.- Instalaciones de Servicio Tomo II, Instalaciones Hidrosanitarias 2, Instalaciones Hidráulicas 3, Instalaciones Sanitarias Volumen 7.- Conservación Tomo III, Instalaciones 5, Requisitos de ejecución 5.1, Instalaciones hidráulicas y sanitarias de gas 5.1.5, Instalación Sanitaria Volumen 6.- Edificación Tomo VII, Pisos. 2, Pisos 2.2.1 Pisos de Concreto 2.2.6 Pisos de loseta vinílica Volumen 6- Edificación Tomo III, Cimentaciones 2, Concreto Hidráulico Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución 5.5 Cancelería, Puertas y Vidrios. |
| Mampara | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales 2.2.1, Perfiles de Lámina de Acero negra |