ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA, EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA.”

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESENTE OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA, EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA.”, EL LICITANTE DEBERÁ DE CONOCER Y APEGARSE A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES LAS CUALES SON EMITIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA E INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIENDO ESTA LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

| No. | Descripción del concepto | Clave de la normativa aplicable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza y trazo en el área de trabajo. | 1005.01 |
| 2 | Excavación de zanjas a diferentes alturas | 1010.02, 1010.03 y 1010.04 1020.02, 1020.03 y 1020.04 1040.02, 1040.02 y 1040.04 1042.02, 1042.02 y 1042.04 |
| 3 | Corte con sierra | 1000.02, 1000.03, 1000.04, 1000.05, 1000.06, 1000.07 1000.08, 1000.20 y 1000.21 |
| 4 | Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua. | 1100.01 y 1100.02 1101.01 y 1101.02 |
| 5 | Suministro de tuberías de concreto reforzado con junta hermética. | 8034.01, 8034.02, 8034.03, 8034.04, 8034.05, 8034.06, 8034.07, 8034.08, 8034.09, 8034.10, 8034.11, 8034.12 |
| 6 | Instalación de tuberías de concreto simple; reforzado y reforzado con junta hermética. | 3010.01, 3010.02, 3010.03, 3010.04, 3010.05, 3010.06 y 3010.07 3020.02, 3020.03, 3020.04, 3020.05, 3020.06, 3020.07 y 3020.08 3040.01, 3040.02, 3040.03, 3040.04, 3040.05, 3040.06, 3040.07, 3040.08, 3040.09, 3040.10, 3040.11, 3040.12, 3040.13 |
| 7 | Relleno de excavaciones de zanjas. | 1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05, 1131.06 |
| 8 | Construcción de pozos de visita y cajas de caída. | 3060.01, 3060.02, 3060.03, 3060.04, 3060.05, 3060.06, 3060.07, 3060.08, 3060.09 3060.10, 3060.11, 3060.12, 3060.13 3061.01 3070.01, 3070.02, 3070.03, 3070.04, 3070.05, 3070.06, 3070.07, 3070.08, 3070.09, 3070.10, 3070.11, 3070.12, 3070.13 3071.01 3080.01, 3080.02, 3080.03, 3080.04, 3080.05, 3080.06, 3080.07, 3080.08, 3080.09, 3080.10, 3080.11, 3080.12 y 3080.13 3081.01 3120.01, 3120.02, 3120.03, 3120.04 3121.01 |
| 9 | Brocales y tapas para pozos de vista. | 3110.01, 3110.02 y 3110.03 |
| 10 | Conexiones domiciliarias (slant y codo). | 3030.01, 3030.02, 3030.03 y 3030.04 |