NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZACATLAN.

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN, HGO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E. P.)

TERRACERIAS

EXCAVACIONES

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II EN SUPERFICIES MAYORES A 400.00 Y MENORES A 1200.00 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

DEFINICION:

003-B

Inciso 003-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 15 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

003-C

Inciso 003-C.01

Paginas No. 15 Y 16 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MATERIALES:

003-D

Incisos 003-D.01, 003-D.02, 003-D.03, 003-D.04, 003-03.05, 003-D.06 Y 003-D.07.

Paginas No. 16, 17,18 Y 19 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

003-F

Inciso 003-F.01, 003-F.02, 003-F.03, 003-F.04, 003-F.05, 003-F.06, 003-F.07, 003-F.08, 003-F.09, 003-F.10, 003-F.11, 003-F.12, 003-F.13 Y  003-F.14,

Paginas No. 19, 20, 21 y 22 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

003-G

Inciso 003-G.01, 003-G.02, 003-G.03, 003-G.04, 003-G.05, 003-G.06, 003-G.07, 003-G.08, 003-G.09, 003-G.10, 003-G.11, 003-G.12, 003-G.13, 003-G.14.

Paginas No. 22, 23, 24, 25 y 26 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

003-H

Incisos. 003-H.02

Paginas No. 26 y 27 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

ACARREOS PARA TERRACERIAS

ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.008

DEFINICION:

008-B

Inciso 008-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 77 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

003-C

Inciso 008-C.01

Paginas No. 77 Y 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

008-F

Inciso 008-F.01, 008-F.02

Pagina No. 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

008-G

Incisos 008-G.01, 008-G.02, 008-G.03, 008-G.04 y 008-G.08

Paginas No. 78, 79, 80, 81 y 82 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

008-H

Inciso 008-H.02

Paginas No. 83 y 84 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

ACARREO KMS. SUSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO (MEDIDO COMPACTO)

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.008

DEFINICION:

008-B

Inciso 008-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 77 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

003-C

Inciso 008-C.01

Paginas No. 77 Y 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

008-F

Inciso 008-F.01, 008-F.02

Pagina No. 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

008-G

Incisos 008-G.01, 008-G.02, 008-G.03, 008-G.04 y 008-G.08

Paginas No. 78, 79, 80, 81 y 82 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

008-H

Inciso 008-H.02

Paginas No. 83 y 84 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA EL 95%

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.004

DEFINICION:

004-B

Inciso 004-B.01, 004-B.02, 004-B.03

Paginas No. 29, 30 y 31 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

004-C

Inciso 004-C.01

Paginas No. 31 Y 32 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

004-F

Incisos 004-F.03, 004-F.04, 004-F.05, 004-F.06, 004-F.07, 004-F.08, 004-F.09.

Paginas No. 32, 33 y 34 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

004-G

Inciso 004-G.01, 004-G.03, 004-G.04, 004-G.05.

Paginas No. 22, 23, 24, 25 y 26 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

004-H

Incisos. 004-H.02, 004-H.03 y 004-H04.

Paginas No. 35 y 36 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-F.08  AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.005

MEDICION:

005-G

Inciso 00-G.09

Pagina No. 57 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

005-H

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

Inciso 005-H.08

Paginas No. 63 y 64 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE - SUMINISTRO DE TEPETATE DE CALIDAD COMPACTABLE PUESTO EN OBRAY LA ESTABLECIDA EN EN ESTA OBRA EN PARTICULAR LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS CON UNA GRANULOMETRÍA DE 1 1/2” A FINOS DEL BANCO Y/O INDICADOS EN EL PROYECTO Y/O AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. ESTE MATERIAL DEBERÁ ESTAR SUJETO A TODO LO QUE INDIQUE EL CAPITULO 3.01.03.073 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES DE LA PAGINA 21 A LA PAGINA 31 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. - 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.01.005 MEDICION: 005-G Inciso 00-G.09 Pagina No. 57 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: 005-H Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: Inciso 005-H.08 Paginas No. 63 y 64 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: A) DE SUB-BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: a) COMPACTADO AL 95% Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.074 DEFINICIÓN: 074-B Inciso 074-B.01 Párrafo único. Pagina No. 33 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS: 074-C Inciso 074-C.01 Paginas No. 33 Y 34 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MATERIALES EN ESTA OBRA EN PARTICULAR LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS CON UNA GRANULOMETRÍA DE 1 1/2” A FINOS DEL BANCO Y/O INDICADOS EN EL PROYECTO Y/O AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. ESTE MATERIAL DEBERÁ ESTAR SUJETO A TODO LO QUE INDIQUE EL CAPITULO 3.01.03.073 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES DE LA PAGINA 21 A LA PAGINA 31 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN: 074-F Inciso 074-F.01, 074-F.02, 074-F.03, 074-F.04, 074-F.06, 074-F.07, 074-F.08, Paginas No. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN: 074-G Inciso 003-G.01, 003-G.03. Paginas No. 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. - PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T). LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026..