NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A PACHIQUITLA.

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN, HGO

1.-	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta  que estas le sean recibidas, el contratista estará obligado a presentar para su aprobación un proyecto de señalamiento que cumpla con las disposiciones de seguridad necesarias  para el control del tránsito en calles y carreteras, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta dependencia, las señales y dispositivos  de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en este proyecto.

La colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, equipo de protección y seguridad de los trabajadores, banderolas y chalecos reflejantes, así como los propios bandereros, serán a cargo del contratista y por lo tanto su costo deberá considerarlo en los costos indirectos de la obra, y éstos permanecerán  hasta el acto de la Entrega-Recepción respectiva.

Además, el contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

1.- PERMISOS, DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

El contratista de Obra debe gestionar ante las Autoridades correspondientes, por su cuenta  y costo, los permisos necesarios para transportar, hasta el sitio de la obra, cualquier tipo de material, maquinaria y equipo que se requiera, así como los de adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y uso de explosivos y artificios necesarios para la ejecución de la obra. En el caso que sea necesario y a solicitud del Contratista de Obra, la Dependencia Contratante, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales en la materia, podrá apoyar dichas gestiones.

El Contratista de Obra gestionará, por su cuenta y costo, los permisos, regalías, compensaciones, donaciones y obras a las comunidades, que se requieran para el uso y aprovechamiento de los sitios para la ubicación de los campamentos, de los almacenes temporales, de los patios de maniobra, de las plantas de trituración, cribado, de elaboración de concreto hidráulico, ya sea que estén indicados en el proyecto o que el propio Contratista de Obra los proponga y la Dependencia Contratante, los apruebe. Los costos que esto implique se deben considerar en los análisis de costos indirectos.

Para la ejecución de la obra, el Contratista de Obra debe construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones necesarias para desviar el tránsito por fuera de la obra y facilitar su construcción o reparación, así como los caminos de acceso para comunicar los frentes de trabajo, los caminos de acceso para comunicar los frentes de trabajo, los lugares para la obtención de los materiales destinados a su construcción y para permitir el movimiento de los equipos, maquinaria y vehículos necesarios para su realización.

Si el proyecto de la obra no incluye las desviaciones que se requieran para la ejecución de la misma o de sus partes, el Contratista de Obra debe elaborar dichos proyectos, incluyendo el señalamiento y los dispositivos de seguridad que sean necesarios, en forma tal que se mantengan las condiciones más favorables y seguras para los usuarios, y para dar paso a los vehículos de obra, atendiendo las características generales de desviaciones para carreteras en operación que hayan sido establecidas en las especificaciones del proyecto. En este caso, la elaboración de los proyectos respectivos será por cuenta y costo del Contratista de Obra, lo que debe ser considerado en sus análisis de costos indirectos, y previamente a la construcción de las desviaciones, someterá dichos proyectos a la aprobación de la Dependencia Contratante.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A PACHIQUITLA.

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN, HGO

1.- MAQUINARIA Y EQUIPO BASICO SOLICITADO.

1.-RETROEXCAVADORA CASE 580L

2.-VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND

3.-MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G

4.-CAMION-PIPA CAP. 9000 LT

5.-REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 8 HP

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A PACHIQUITLA.

MUNICIPIO: XOCHIATIPAN, HGO.

.

1.- BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO DE MATERIAL DE DESPERDICIO.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos, así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio que proponga el contratista; correrán por su cuenta y por lo tanto, éste deberá hacer todos los arreglos  requeridos para la autorización del impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT ; la adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación, tratamiento, selección, cargas y descargas locales, cargas y descargas en los almacenamientos, para su utilización y pago correspondiente por metro cúbico almacenado; considerando que los volúmenes indicados en el catálogo de conceptos corresponden a volúmenes compactos según sea el caso del concepto para el cual sea utilizado el material, ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real, que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, no justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.