TERMINACION DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO PLATAH.

NORMAS INIFED Y NORMAS MEXICANAS

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

NMX-U-001-SCFI-2011    RECUBRIMIENTOS, PINTURAS,

NMX-C-024-ONNCCE-2012,   MURO DE TABIQUE

NMX-C-544-ONNCCE-2018   RECUBRIMIENTOS CERAMICOS

BAJADAS PLUVIALES

NMX-E-143/1-SCFI-2002                   BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NMX-E-191-SCFI-2002                       BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NMX-E-211/2-CNCP-2005		      BAJADA DE AGUA PLUVIAL

HERRERIA Y CANCELERIA

NOM-146-SCFI-2016                         CRISTAL TEMPLADO

PROY-NOM-195-SCFI-2014              PRODUCTOS DE ACERO Y DE HIERRO

NMX-U-001-SCFI-2011                      RECUBRIMIENTOS, PINTURAS

EQUIPOS INSTALACIONES HIDRAULICAS

NOM-001-ENER-2000 			EFICIENCIA ENERGETICA EN BOMBAS

NOM-026-ENER-2015, 		EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO

NOM-004-ENER-2014,                           EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL CONJUNTO MOTOR-BOMBA, PARA BOMBEO DE AGUA

NMX-E-143/1-SCFI-2002                        PVC

INSTALACIÓN ELECTRICA

NOM-001-SEDE-2005. SISTEMA ELECTRICO.

HOM007- ENER-2004. ILUMINARIAS.