## PROYECTO
Obra: | TERMINACION DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO PLATAH
Municipio: | 048 Pachuca de Soto
Localidad: | 001 Pachuca |  | Tabulador 2020
Modalidad: | Contrato |  | Zona 1
CLAVE | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
EFc0685 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA
EFc0685 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA
2020-1509-0429-CI-EF | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100, A UNA ALTURA DE 0.00 M. HASTA 16.00 M., INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.
EFc0701 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO, CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACION, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0419-CI-EF | MURO DE PANEL DE TABLACEMENTO A DOS CARA MARCA DUROCK O SIMILAR, EN PLACAS DE 12 MM DE ESPESOR CON POSTE DE 6.35 CM. Y CANAL DE AMARRE, CALAFATEADO CON CINTA PARA DUROCK Y BASECOAT. INCL., REBORDES TIPO PERFATRIM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0416-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICA ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC MODELOHABIT OYSTER 40X60 CM DE PRIMERA,PEGADO CON PEGA ZULEJO, JUNTAS DE 2MM, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR CARAMEL, INCLUYE CORTES MATERIAL Y MANO DE OBRA.
EFc0663 | REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f´c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f´c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0667 | REGISTRO ELÉCTRICO 80 X 80 X 60 CM CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CMS APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE LAMINA CON MARCO DE FIERRO, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0447 | BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0448 | BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm), INCLUYE: (2) CODOS DE 90° Y (12.50 m) DE TUBO DE PVC DE 6", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0449 | BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 8" (200 mm), INCLUYE: (3) CODOS DE 90 Y (8.00 m) DE TUBO DE PVC DE 8", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0436-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM. TINTEX, INCLUYE: CANTOS PULIDOS, BARRENOS 3/8" PARA FACHADA, HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0731 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0437-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO EN DOS HOJAS DE 1.20 X 2.40 M. EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM. TINTEX CON HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA, JALADERA TIPO H, CANTOS PULIDOS, BARRENOS 3/8", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EFc0740 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA.
EFc0741 | MAMPARA, PUERTAS Y FIJOS FABRICADOS CON UN BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO, HONEY COMB EN EL INTERIOR, CUBIERTA CON LAMINA DE ACERO PORCELANIZADA EN AMBAS CARAS, REMATADAS PERIMETRALMENTE CON UN CANAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y PORTAPERCHERA, MODELO ALFA, MARCA DELTA, INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS DE LINEA, SELLADO, TRABAJO TERMINADO, MATERIAL, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PASADORES, JALADERA, TOPES DE HULE SEGUN SUPERVISION, SEGUNPLANO DE SERVICIOS SANITARIOS
EFc0744 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO (CANCELERIA) ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE2" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS EN FIJOS Y CORREDIZOS, INCLUYE: REPIZON, CABEZAL, JAMBA, RIEL,MOLDURA UNION, CABEZAL, ZOCLO PARA FIJOS Y CORREDIZOS, CERCO VENTANA, TRASLAPE VENTANA, CARRETILLAS, JALADERAS, FELPA, VINIL, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR, ARMADO, FIJACION, SELLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
EFc0747 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36,FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO
EFc0755 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO
2020-1509-0488-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP PARA CARCAMO, INCLUYE: CONEXIÓN A BASE DE 3 CABLES THW CALIBRE # 10 Y TUBERIA CUNDUIT PARED DELGADA DE 19 MM. DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE HASTA 23 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0454-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUJOMETRO PA 1" 15-100 GPM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0459-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE CALEFACCION PARA ALBERCA CON PANELES SOLARES CON DIMENSIONES 3.10 x 1.21 m., CABEZAL DE 2" FABRICADOS EN POLIPROPILENO EXTRAPLANOS Y DE ALTA EFICIENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0494-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO EMAUX MAX DE 35" CON VÁLVULA DE 6 POSICIONES DE 2". INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
2020-1509-0453-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
2020-1509-0452-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA LED EMAUX LUZ BLANCA LED-CP-CP100 SOBREPONER 12V/8W, CABLE 9M, CON TRANSFORMADOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0456-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE SALIDA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
2020-1509-0495-CI-EF | PUESTA EN MARCHA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA QUE CONSISTE EN 2245 M3 DE AGUA, 30LTS DE ALGUISIDA, 20LTS DE SUPER KRISTAL BLUE, 20KG DE TRICLORO GRANULADO
h= 1.80
2020-1509-0496-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA BANCA (CONCHA INTEGRAL, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADOS EN UNA SOLA PIEZA) INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO INPACTO CON VENTANA TRIANGULAR MODELO LINEA 2000 PROFESIONAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0471 | SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0470 | SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.
EFc0531 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 x 32 W. DE EMPOTRAR, INCLUYE: GABINETE CAJON DE EMPOTRAR DE 60 x 122 cm, BALASTRO ELECTRICO, CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES T8 DE 32 W, ACRILICO TIPO PANAL 60 x 122 cm., JUEGO DE BASE FLUORESCENTE T12, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
2020-1509-0474-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 42 CIRCUITOS, 3F - 4H, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0475-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN PARA 18 CIRCUITOS 3F - 4H, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0476-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 30 CIRCUITOS, 3F - 4H, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EFc0600 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL NQOD412M100CU 12 CIRCUITOS 3F-4H, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS, PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EFc0522 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0523 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A 2x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0525 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3x15 A 3x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0526 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3x70 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0480-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ADL 36125 SIN GABINETE DE 3 X 125 AMPERES PARA TABLERO I- LINE TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA.
2020-1509-0497-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO FAL 36125-36225 3X400 CON GABINETE INTEGRAL SQUARDIN PARA TABLERO I- LINE TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA.
2020-1509-0481-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO JDL-36225 SIN GABINETE DE 3 X 125 AMP PARA TABLERO I- LINE TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBA.
EFc0445 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL DE DOBLE FUNCIÓN PEDROLLO PARA CONTROL ELECTRÓNICO PARA BOMBA. INCLUYE: (30 m) DE CABLE THW # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA
EFc0493 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE # 250 MCM DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 14 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0502 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 6 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0497 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: CINTA DE HULE VULCANIZABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0487 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0488 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0576 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC LIGERO DE 50 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0585 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 100 mm. DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, CORTE, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EFc0573 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC LIGERO DE 25 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EFc0572 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC LIGERO DE 19 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0498-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA BK-LED-150 WATTS, A UNA ALTURA DE 5.00 HASTA 17.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA
2020-1509-0499-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA 15W CTL-8070/S MARCA TECNO LIFE. A UNA ALTURA DE 5.00 HASTA 17.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA
EFc0534 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0486-CI-EF | ELABORACION DE TIERRA FISICA PARA DISIPAR DESCARGAS ELECTRICAS ( RAYOS ) EN LOS CUATRO PUNTOS DEL EDIFICIO, INCLUYE: CUATRO REGISTROS A BASE DE UN TUBO DE 6" DE ALBAÑAL, UNA VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 3.00 M. DE LONGITUD, (4) CONECTORES MECANICOS TGA 8, MINERALES, CABLE DESNUDO DE 1/0 CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 6 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0487-CI-EF | ELABORACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA CUARTO DE MAQUINAS, INCLUYE: REGISTROS A BASE DE TRES TUBOS DE 6" DE ALBAÑAL, TRES VARILLAS DE COBRE DE 5/8" X 3 M. DE LONGITUD, (3) CONECTORES TGAB 18, MINERALES INTEGRALES, CABLE DESNUDO DE 1/0 CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 15 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0489-CI-EF | SALIDA ELECTRICA BIFASICA A UNA ALTURA DE 17.00 M., INCLUYE: TUBO LICUATITE DE 1/2", 2 CABLES TIPO THW DEL # 12 Y # 14, CABLE DE ACERO INOXIDABLE 3/16" CON COPLES PONCHABLES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0490-CI-EF | SALIDA ELECTRICA MONOFASICA A UNA ALTURA DE 17.00 M., INCLUYE: TUBO LICUATITE DE 1/2", 2 CABLES TIPO THW DEL # 12 Y #14 CONDULAC O SIMILAR, CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16" CON COPLES PONCHABLES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
2020-1509-0491-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA TIPO LB SERIE 9 DE 1/2" A UNA ALTURA DE 2.50 M. HASTA 17.00 M., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
PROYECTO