NOTA ACLARATORIA

Respecto a la relación de maquinaria y equipo requerido de la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA CENTRO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA.”, me permito informar que la maquinaria y equipo necesario para la ejecución del trabajo es la que a continuación se enlista:

| Maquinaria y Equipo |  |
| --- | --- |
| Maquinaria y equipo | Etapa |
| Estación total | Trazo en la red de atarjeas, descargas domiciliarias y PTAR |
| Planta soldadora | construcción de pozos de visita |
| Martillo hidráulico | Excavaciones en la red de atarjeas, descargas domiciliarias |
| Revolvedora de trompo de 1 saco | Construcción de pozos de visita |
| Bailarina compactadora | Rellenos en la red de alcantarillado |
| Camión pipa | Construcción de pozos de visita, rellenos |
| Camión de volteo | Construcción de pozos de visita, rellenos, colocación de tuberías |
| Retroexcavadora | Excavaciones en la red de atarjeas, descargas domiciliarias |
| Excavadora sobre orugas | Excavaciones en la red de atarjeas, descargas domiciliarias |

No obstante, el licitante podrá proponer de maquinaria y equipos diferentes a los mencionados con el objetivo de agilizar los procedimientos constructivos.

No se omite comentar que esta maquinaria anteriormente listada es de fácil compra o arrendamiento y puede ser encontrada dentro del territorio nacional y estatal.

NOTA ACLARATORIA

Respecto a la relación de pruebas de laboratorio requeridas para la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA CENTRO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA.”, me permito informar que las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecución del trabajo es la que a continuación se enlista:

| Pruebas de laboratorio |  |
| --- | --- |
| Prueba | Etapa |
| Prueba de hermeticidad a la tubera | Instalación de tubería de concreto simple |
| Prueba proctor a las compactaciones | Rellenos y compactaciones de la Cepa conforma a Norma para tuberia |
| Prueba de resistencia a la compresión del concreto | Encofrado en la Tubería de polietileno de alta densidad |
| Prueba de Revenimiento | Encofrado en la Tubería de polietileno de alta densidad |

No se omite comentar que las pruebas antes descritas no son limitativas y que el Residente responsable de la obra, durante el procedimiento de construcción requiriera de alguna adicional este podrá solicitarle al contratista, así mismo en cada uno de los conceptos que integra el catálogo de conceptos indica si habrá que realizarse alguna prueba adicional.

Cabe señalar que el Residente de obra deberá de verificar la calidad de los materiales.