ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

MEMORIAL HIDALGO COVID 19.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN INIFED.

CAPILLA ECUMÉNICA Y MEMORIAL.

- NMX-C-160-ONNCCE-2004  Concreto – Elaboración y curado en obra de

- especímenes de concreto.

- ASTM D-1227-95. Impermeabilizantes asfalticos emulsionados con brocha de pelo corto.

- NMX-C-406-1997 ONNCCE. “Sistema de vigueta y bovedilla y componentes prefabricados similares para losas.

- NMX-C-494-ONNCCE-2014 lámina y bitumen.

- NMX-J-116-ANCE-2005 Transformadores de distribución tipo poste y tipo subestación-especificaciones.

- NMX-E-145/1-SCFI-2012 Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC).

- NMX-C-404-ONNCCE-2012, Bloques tabiques o ladrillos y tabicones para uso estructural.

- NMX-C-422-ONNCCE-2002 Losetas cerámicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro.

- NMX-C-423-ONNCCE-2003 Pinturas latex (antes pinturas vinilicas).

- NOM-001-SEDE-2005. Sistema eléctrico.

OBRA EXTERIOR.

- NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012    Tinacos y cisternas prefabricadas.

- NMX-C-228-ONNCCE-2013 Materiales termoaislantes - Determinación de la adsorción de humedad y absorción de agua.

- NOM-001-SEDE-2005. Sistema eléctrico.