SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA (ALBAÑILERÍA, AZOTEA, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL)

ALBAÑILERÍA 1ª ETAPA

NMX-U-001-SCFI-2011    RECUBRIMIENTOS, PINTURAS,

NMX-C-024-ONNCCE-2012,   MURO DE TABIQUE

NMX-C-544-ONNCCE-2018   RECUBRIMIENTOS CERAMICOS

AZOTEA

NMX-U-001-SCFI-2011    RECUBRIMIENTOS, PINTURAS,

NMX-C-024-ONNCCE-2012,   MURO DE TABIQUE

INSTALACION HIDRAULICA 1ª ETAPA

NOM-001-ENER-2000 			EFICIENCIA ENERGETICA EN BOMBAS

NOM-026-ENER-2015, 		EFICIENCIA ENERGÉTICA  EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO

NOM-004-ENER-2014,                           EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL CONJUNTO MOTOR-BOMBA, PARA BOMBEO DE AGUA

NMX-E-143/1-SCFI-2002                        PVC

INSTALACION PLUVIAL

NMX-E-143/1-SCFI-2002                   BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NMX-E-191-SCFI-2002                       BAJADA DE AGUA PLUVIAL

NMX-E-211/2-CNCP-2005		      BAJADA DE AGUA PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011, CONSTRUCCION-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Capítulo 11.- Trabajos de Excavaciones

- N.CTR.CAR.1.01.007/00, capitulo 007 Excavaciones para estructuras (SCT)

Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de Agua Potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario

NMX-E-143/1-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión-Serie métrica-Especificaciones