ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ALUMBRADO Y CONTACTOS), SISTEMA DE TIERRAS, TABLEROS DE AISLAMIENTO, ALINEADORES ELÉCTRICOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA 1A ETAPA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1A ETAPA, SISTEMA CONTRA INCENDIO).

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SALUD Y CFE.

1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ALUMBRADO Y CONTACTOS) 1a ETAPA, SISTEMA DE TIERRA, TABLEROS DE AISLAMIENTO, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS,

| NORMA. | ESPECIFICACIÓN. |
| --- | --- |
| NOM-016-SSA3-2012. | Características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. |
| NOM-001-SEDE-2005. | Instalaciones eléctricas |
| NOM-026-STPS-2008. | Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
| NOM-013-ENER-2013. | Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. |
| NOM-028-ENER-2010. | Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba. |
| NOM-063-SCFI-2001. | Productos eléctricos – conductores – requisitos de seguridad. |
| NMX –J-098-ANCE-1999. | Sistemas eléctricos de potencia – suministro- tenciones eléctricas normalizadas. |

2.- ACOMETIDA ELÉCTRICA 1a ETAPA y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1A ETAPA.

| CFE DCCSSUBT. | Construcción de sistema subterráneo. |
| --- | --- |
| NOM-008-SCFI. | Sistema general de unidad de medición. |
| NRF-057-CFE. | Especificación de Tubos PAD y PADC en color rojo y naranja. |
| NMX-J-285, 287. | Transformadores monofásicos. |
| NRF-024-CFE. | Dimensiones del calibre del cable debe de ser de acuerdo al diseño del proyecto. |
| CFE-RBTB2. | Registros de baja tensión. |

3.- SISTEMA CONTRAINCENDIO.

| NOM-002-STPS-2010. | Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. |
| --- | --- |
| NOM-026-STPS-2008. | Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
| NOM-003-SEGOB-2002. | Señales y avisos para protección civil - Colores, formas y símbolos a utilizar. |
| NOM-154-SCFI-2005 | Equipos contra incendio - Extintores - Servicio de mantenimiento y recarga. |
| NMX-S-066-SCFI-2015 | Especifica los dispositivos, métodos de diseño e instalación de sistemas fijos de protección contra incendios en las edificaciones. |