## Resumen E-9.1
CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  | ANEXO
E-9.1
LICITACION No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE PLAFÓN Y CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA CUNA
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: | FECHA:
R E S U M E N
PARTIDA |  |  | IMPORTE
RETIRO Y DEMOLICIONES
LIMPIEZA Y TRAZO
INSTALACION ELECTRICA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
CANCELERIA Y HERRERIA
PARARRAYOS
Subtotal
IVA 16%
TOTAL

## Catalogo E-9.2
CATALOGO DE CONCEPTOS | [6 empty] | ANEXO
E-9.2
LICITACION No. |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE PLAFÓN Y CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASA CUNA
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | FECHA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
RETIRO Y DEMOLICIONES
EFc0015 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 24 cm., CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1.92
EFc0037 | DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 2x39 Y 2x74 W, INCLUYE: MICA, BALASTRA, SOPORTES, TUBOS, GABINETE, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 171
EFc0040 | DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 0.5
EFc0050 | DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO. | M2 | 897.85
EFc0056 | RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS. INCLUYE: DESCONEXION Y ENCINTADO DE CABLES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 121
AXc0033 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 26.96
AXc0034 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 135
LIMPIEZA Y TRAZO
EFc0079 | DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS | M2 | 9
EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 9
EFc0089 | EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 3.55
EFc0136 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 5.02
EFc0193 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.26
EFc0224 | PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA ARMADO f´c= 150KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-/10-10 ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, DEBERÁ LLEVAR CONTRAJUNTA (PARA ÁREAS QUE ALBERGAN EQUIPOS DE PRECISIÓN). INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ELABORACIÓN DE CONCRETO. | M2 | 9.1
EFc0271 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 0.26
EFc0275 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 1.43
EFc0280 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 9.83
EFc0283 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN LOSA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 7.75
EFc0296 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f´y= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 8.13
EFc0297 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f´y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS | KG | 16.87
EFc0302 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f´y= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 64.36
EFc0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f´y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 54.3
INSTALACION ELECTRICA
EFc0470 | SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | SAL | 244
EFc0546 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 19 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 625.88
EFc0547 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 25 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 52.67
EFc0550 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 51 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 56
EFc0486 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 9.31
EFc0487 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 85.6
EFc0488 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 112
EFc0499 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 8
EFc0502 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 6 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 224
EFc0503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 86.17
EFc0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 1379.64
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 56
EFc0525 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3x15 A 3x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
2020-5002-0046-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFOND ,GABINETE TIPO PANEL LED MARCA: MEGAMEX, MODELO: GLEN 2B, GAB POTENCIA: 72W. LED 60 X 120 CM. 5000°K BLANCO ULTRA SLIM INCLUYE: LUMINARIA COMPLETA, INSTALACIÒN DE GABINETE, ACARREO, COLOCACION, ARMADO, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 70
2020-5002-0040-CI-EF | SUMINISTRO DE LUMINARIA LED LUNA FLAT 13 MODELO L6335-130 MARCA MAGG O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE INSTALACIÒN, ACARREO, COLOCACION, ARMADO, MONTAJE, CONEXIÓN, LAMPARAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 55
2020-5002-0039-CI-EF | SUMINISTRO DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO PROTECCION INFANTIL MODELO FZA68S MARCA BTICINO CON PLACA DE PARED, INCLUYE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ARMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 38
2020-5002-0038-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION Y CONEXION DE TABLERO DE ALUMBRADO DE 12 ESPACIOS MARCA SQUARE D. INCLUYE,RANURAS EN MUROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIONES, ETIQUETADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BALANCEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
2020-5002-0037-CI-EF | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA 20P 3F 4H ZAP PRINCIPAL, EN MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE: RANURAS EN MURO, MATERIALES DE FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIONES, ETIQUETADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BALANCEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
EFc0521 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x10 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 28
2020-5002-0034-CI-EF | PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA GENERADOR DE 20 KW/25KVA MARCA FGWILSON MODELO P22-6, MOTOR PERKINS 404D-22G, TABLERO DSE4520, COMBUSTIBLE DIESEL, GENERADOR LEROY SOMER, TIPO CERRRADA/AUTOMATICA, 60HZ,VOLTAJE 220V/127V. 3 FASES. 4H. CON CABINA ACUSTICA INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMPERES Y TABLERO DE TRANSFERENCIA CTI 100 MARCA FGWILSON 100A, VALORES DE SALIDA; TENSION, FRECUENCIA 400/230V, 50 HZ CONTINUA 20,0KVA / 16.0KW . CONTINUA 220/127V, 60 HZ 22, 2KVA/18,0 KW EMERGENCIA 25 KVA/20,0 KW DATOS DE POTENCIA Y RENDIMIENTO :ALTERNADOR FABRICADO PARA FG WILSON POR: LEROY SOMER , MODELO DE ALTERNADOR LL1114M,CUADRO DE CONTROL: DCP-10,BANCADA:ACERO FABRICADO DE GRAN RESISTENCIA, TIPO DE INTERRUPTOR: 3 POLOS MCB,FRECUENCIA:50 HZ , 60 HZ, VELOCIDAD DEL MOTOR: RPM 1500, 1800, CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE : I (US GAL) 66 (1.4),CONSUMO DE CMBUSTIBLE: L/H(US FAL/H)(CASRGA 100%), CONTINUA 5,3 (1,4) 5,8 (1,5), EMERGENCIA 5,9 (1.6) 6.5 (1,7)DIMENSIONES Y PESOS, LONGITUD (L) MM. (IN) 1500(59,1), ANCHURA (W) MM. (IN) 620 (24,4)ALTURA (H) MM. (IN) 1115 (43,9), EN SECO KG (LB) 447 (985), EN HUMEDO KG(LB) 454 (1001), INCLUYE FLETE | PZA | 1
2020-5002-0036-CI-EF | INSTALACION Y DESINSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA FG WILSON DE 20 KW AUTOMATICA TRABAJO TERMINADO PRUEBAS DE ARRANQUE EN AUTOMATICO Y MANUAL, PUESTA EN MARCHA | PZA | 1
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
EFc0605 | ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 A 0.40 m. DE ALTURA. INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . | PZA | 4
EFc0610 | APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, ARMADO C/METAL DESPLEGADO A NIVEL Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 872.42
EFc0614 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 52.75
EFc0622 | CHAFLAN DE 10 x 10 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c=150 Kg/cm2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZON DE 1.50 Kg/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 8.97
EFc0631 | EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 14
EFc0642 | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE, CON MICROFEST Y POLIETILENO 600. INCLUYE: RIEGO DE ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 7.57
EFc0646 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 881.41
EFc0647 | LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 A CADA 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 9
EFc0658 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 19.14
EFc0683 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA ACABADO RUSTICO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 75.65
EFc0685 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1863.99
EFc0701 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO, CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACION, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 723.12
EFc0702 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE PLAFON CORRIDO A UNA CARA A BASE DE DE PANEL DE CEMENTO DUROCK O SIMILAR DE 13 mm. DE ESPESOR, INCLUYE: CANAL DE CARGA, CANAL LISTON, ANGULO PERIMETRAL, ALAMBRES GALVANIZADOS CAL. 18 Y CAL. 14, TORNILLERIA, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO EN JUNTAS, RECUBRIMIENTO PARA ACABADO FINAL FINO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 101.08
2020-5002-0045-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE CEMENTO DUROCK O SIMILAR DE 13 MM. DE ESPESOR EN DUCTO DE INSTALACIÓNES, SOBRE BASTIDOR DE ANGULO L 1" X 1" DE SECCION DE 0.25 X 0.25 X 1 M. POR UNA CARA Y SOBRE ARMADURA DE 0.20 M. DE ALTO DE ANGULO L 1" X 1"X 1 M. POR UNA CARA, INCLUYE: TORNILLERIA, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO EN JUNTAS, RECUBRIMIENTO PARA ACABADO FINAL FINO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 6.5
EFc0724 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 9
2020-5002-0043-CI-EF | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MATERIAL INERTE COMPACTABLE | M3 | 1.62
CANCELERIA Y HERRERIA
2020-5002-0041-CI-EF | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.0 X 2.10 M. A BASE DE PERFIL TUBULAR 4"X 1 1/2" CALIBRE 18, CON PERFIL TUBULAR 3" X 1 1/2" CALIBRE 18 TIPO LOUVER EN TODA LA VENTANA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANCLAJE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2020-5002-0042-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1.0 X 2.40 M. PERFILES TUBULARES DE 4" X 1 1/2" CALIBRE 18 , CON PERFIL TUBULAR 3" X 1 1/2" CALIBRE 18 TIPO LOUVER EN TODA LA PUERTA MARCO TUBULAR CON PERFIL M-300, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANCLAJE ,CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, TRES BISAGRAS LATONADAS 3 1/2 ", PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
EFc0740 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA. | M2 | 1.45
EFc0747 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | KG | 125.28
EFc0749 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | KG | 2
EFc0765 | RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 0.02
2020-5002-0044-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS TIPO "L" ACERO A-36 DE 3/8" DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 0.60 M.(LARGO .40 M., DOBLEZ 0.20 M.), INCLUYE: TUERCA Y RONDANA PLANA Y RONDA DE PRESION, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
PARARRAYOS
2020-5002-0035-CI-EF | SUMINISTRO,COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE PARARRAYOS,MASTIL DE 6.10 M. ACERO INOXIDABLE CON OREJAS,PUNTA SE15 SAINT-ELME ACERO INOXIDABLE IONIZANTE, FRANKLILN FRANCE INCLUYE CONTADOR + ADAPTADOR NYLANID 002-AME078C, BASE DE 2.0 MTS ACERO INOXIBABLE CAT.AME 187, ADAPTADOR DE BASE A MASTIL, CABLE 28H COBRE P/PARARRAYOS TRENZADO ESPECIAL 28 X 14 CALIBRE,CONECTOR MECANICO CAT, QR28 RECTO BURNDY, JUEGO DE RETENIDAS, INCLUYE: 4 TENSORES, 8 PERROS Y 30 M. DE CABLE PARA RETENIDAS, REHILETE DE COBRE PARA TIERRA FISICA, TUBO CONDUIT PVC 25 MM. PESADO, CODO CONDUIT 25 MM. PVC PESADO 90 GRADOS, CABLE 4/0 COBRE DESNUDO 19 M. DESNUDO SEMIDURO FACTOR 0.972,CONECTOR MECANICO CAT. GAR6429 (CALIBRE2/0 250 MCM), REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO T/ALBAÑAL GRIS CON TAPA METALICA DIAMETRO SUPERIOR BROCAL 34.50 CM. DIAMETRO INFERIOR 31.5 CM., ALTURA 90 CM., INTENSIFICADOR GEM BULTO 11.36 KGS 25 LIBRAS, ABRAZADERA DE COBRE PARA CABLE, ABRAZADERA 0.25 MM. UÑA(1) P. GRUESA ANCLO, METALICA PARED GRUESA, FLETE, MATERIALES, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
Subtotal
IVA 16%
TOTAL