ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

GESTORÍA Y ACOMETIDA PARA LA SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, (URGENCIAS).

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN CFE, SCT Y NORMA MEXICANA PARA LA CONSTRUCCION.

1.- PAGOS TRAMITES Y GESTORIAS

2.- OBRA ELECTROMECANICA DE ACOMETIDA MURETE- GABINETE

| NOM-001-SEDE-2012. | Instalaciones Eléctricas (utilización). |
| --- | --- |
| NOM-001-SEDE-2005. | Los cables de cobre permitidos dentro de un edificio deben estar aprobados y listados como resistentes al fuego y a la propagación de flama. |
| NMX-I-14763-2-NYCE-2017. | Planificación e instalación de cableado genérico. |
| NMX-I-24764-NYCE-2013. | Sistema de cableado genérico para Centros de Datos. |
| NMX-I-248-NYCE-2008. | Cableado Estructurado, Cableado de Telecomunicaciones para Edificios, Especificaciones y Métodos de prueba. |

3.- CONSTRUCCION DE CASETA DE MEDICIÓN

| N.PRY.CAR.1.01.002/07 | Trazo y nivelación. |
| --- | --- |
| N·CTR·CAR·1·01·007/00 | Excavación |
| ### N·CTR·CAR·1·02·001/00 | Cimientos de mampostería |
| ### n·ctr·car·1·01·011/11 | Rellenos |
| ### N·CTR·CAR·1·02·003/04 | Cimbras |
| NMX-C-122-ONNCCE-2004 ### N·CMT·2·02·005/04 NMX-C-414-ONNCCE-2014 NMX-C-030-ONNCCE-2004 | Concretos firmes |
| ASTM | Aceros de refuerzo |
| ### n·cmt·2·01·002/02 | Muro de block |
| ### n·cmt·2·01·004/02 | Aplanados |
| NMX-U-001-SCFI-2011 | RECUBRIMIENTOS, PINTURAS, |