Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura

| OBRA: | MEJORAMIENTO DEL CERESO DE TULA DE ALLENDE |
| --- | --- |
| MUNICIPIO: | 76. Tula de Allende |
| LOCALIDAD: | 001. Tula de Allende |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES INIFED

- TRABAJOS A EJECUTAR:

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK DE 3 MT DE ALTURA DESPLANTADO SOBRE MAMPOSTERÍA Y ARMADO CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, ASÍ COMO TRABE INTERMEDIA Y ACABADO FINO A BASE DE MORTERO, SE REUBICARÁ LA MALLA CICLÓNICA EXISTENTE EN LA CORONA DEL MURO Y SE DOTARÁ DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE ACCESO. ASÍ COMO ACABADOS DE CONCERTINA EN PERÍMETROS.

| NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES INIFED - PARTIDA |  |
| --- | --- |
| Protecciones | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Muro de acceso | Volumen 2.- Estudios preliminares Tomo II, Estudios preliminares 2, contenido y presentación |
| Muro perimetral | Volumen 2.- Estudios preliminares Tomo II, Estudios preliminares 2, contenido y presentación |
| Malla ciclónica recuperada | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Pintura en muros | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Firme de concreto | Volumen 6.- Edificación Tomo III, Cimentaciones 2, Concreto hidráulico 2.2, Materiales Volumen 6.- Edificación Tomo VII, Pisos 2, Pisos 2.2, Requisitos de ejecución 2.2.1., Firmes de concreto |
| Mampara | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales 2.2.1, Perfiles de Lámina de Acero negra |