| OBRA: | MEJORAMIENTO DEL MÓDULO DE MEDIDAS ESPECIALES |
| --- | --- |
| MUNICIPIO: | 48. Pachuca de Soto |
| LOCALIDAD: | 251. Los Encinos |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES INIFED

- TRABAJOS A EJECUTAR:

EL MEJORAMIENTO DEL MÓDULO DE MEDIDAS ESPECIALES CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO (LÍMITE DEL PREDIO), COLOCACIÓN DE PORTONES A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, DOTACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 4MT DE ALTURA EN ÁREA DE CONTENCIÓN EXTERIOR, DOTACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA TIPO MILITAR, DOTACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTI ESCALABLE TIPO FORTE, EN ÁREA DE ASOLEADERO, DOTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO BÓVEDA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, EN ÁREAS DE INGRESO Y EXTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE ARMAS QUE CONSISTE EN (MUROS DIVISORIOS DE CONCRETO ARMADO DOTACIÓN DE PUERTAS DE ACERO ESTRUCTURAL Y BARRA DE CONCRETO INTERIOR), CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE BLOCK ACABADO FINO, PARA CREAR ÁREA DE VESTIDOR DE INGRESO, DOTACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK PARA MUROS DE ENRASE EXTERIOR, DOTACIÓN DE PELÍCULA ANTI REFLEJANTE EN CRISTALERÍA, DOTACIÓN DE PANEL DE ACRÍLICO EN VENTANAS DE ESTANCIAS, CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA EN ÁREA DE PATIO, REFUERZO EN ESTANCIAS A BASE DE LAMINA DE ACERO, DOTACIÓN DE PLAFÓN DE PANEL DE CONCRETO EN ÁREA DE ESTANCIAS, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EXTERIORES.

| OBRA: | MEJORAMIENTO DEL MÓDULO DE MEDIDAS ESPECIALES |
| --- | --- |
| MUNICIPIO: | 48. Pachuca de Soto |
| LOCALIDAD: | 251. Los Encinos |

| NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES INIFED - PARTIDA |  |
| --- | --- |
| Herrería | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales 2.2.1, Perfiles de Lámina de Acero negra |
| Armero | Volumen 6.- Edificación Tomo III, Cimentaciones 2, Concreto hidráulico 2.2, Materiales Volumen 6.- Edificación Tomo V, Muros 2, Generalidades 2.2, Materiales 2.2.6, Ladrillos y bloques cerámicos 2.2.7, Bloques de cemento, tabiques y tabicones Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos 2, Recubrimientos 2.2, Requisitos de ejecución 2.2.1, Aplanados |
| Muros de enrase | Volumen 6.- Edificación Tomo V, Muros 2, Generalidades 2.2, Materiales 2.2.6, Ladrillos y bloques cerámicos 2.2.7, Bloques de cemento, tabiques y tabicones Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos 2, Recubrimientos 2.2, Requisitos de ejecución 2.2.1, Aplanados Volumen 6.- Edificación Tomo VI, Recubrimientos 2, Recubrimientos de superficies con pintura 2.2, Requisitos de ejecución |
| Malla tipo forte | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Malla ciclónica | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Concertina | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Protecciones | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Malla ciclónica recuperada | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Acrílico transparente | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales |
| Película tipo espejo | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Muro perimetral | Volumen 2.- Estudios preliminares Tomo II, Estudios preliminares 2, contenido y presentación |
| Refuerzo de estancias | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales |
| Pintura | Volumen 7.- Conservación Tomo I, Envolvente 5, Requisitos de ejecución |
| Plafón | Volumen 6.- Edificación Tomo VIII, Techos y plafones 4, Plafones |
| Piso para pavimento | Volumen 6.- Edificación Tomo III, Cimentaciones 2, Concreto hidráulico 2.2, Materiales Volumen 6.- Edificación Tomo VII, Pisos 2, Pisos 2.2, Requisitos de ejecución 2.2.1., Firmes de concreto |
| Mampara | Volumen 6.- Edificación Tomo IX, Herrería y Carpintería 2, Herrería 2.2, Materiales 2.2.1, Perfiles de Lámina de Acero negra |