ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN NORMAS SCT, SECRETARIA DE LA ENERGIA Y NORMA OFICIAL MEXICANA

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN

MUNICIPIO: ZEMPOALA.

| TERRACERIAS. | - N·CTR·CAR·1·01·007/11 Despalme y Excavación. Titulo 01, Capítulo 01 - N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos, Titulo 01, Capitulo 13. - N-CTR-CAR-1-04-003/00 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo Capa estabilizadas. |
| --- | --- |
| OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL. | - N-CTR-CAR-1-03-007/00 Construcción carreteras, Titulo 03 Drenajes y Subdrenajes, capitulo 007 Bordillos. - N-CTR-CAR-1-03-003/00 Construcción carreteras, Titulo 03 Drenajes y Subdrenajes, capitulo 003 Cunetas. - N-CTR-CAR-1-02-002/00 Construcción carreteras, Titulo 02 Estructuras, capitulo 002 Zampeado. |
| OBRAS DE DRENAJE SANITARIO. | - N-CTR-CAR-1-08-001/07 Camas de arena - N-CTR-CAR-1-03-14/09 Drenaje y subdrenaje, Titulo 014 alcantarillas de tubo de polietileno de alta densidad, n.leg 3 excavaciones - N-CTR-CAR-1-01-11 rellenos |
| AGUA POTABLE | - ASTM A53 Especificación de Tubería - N-CTR-CAR-1-08-001/07 Camas de arena - N-CTR-CAR-1-03-14/09 Drenaje y subdrenaje, Titulo 014 alcantarillas de tubo de polietileno de alta densidad, n.leg 3 excavaciones N-CTR-CAR-1-01-11 rellenos |
| BASE CEMENTADA | - N-CMT-4-02-003/04 cap. 003 Materiales para bases tratadas - N-CMT-2-02-001 CALIDAD CEMENTO |
| RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y DE LIGA. | - N•CTR•CAR•1•01•004/15 Riego de Impregnación, Titulo 04, Capitulo 004 - N•CTR•CAR•1•01•005/15 Riego de Liga, Titulo 04, Capitulo 005 |
| LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO | - N•CMT•2•02•005/04 Titulo 02 materiales para concreto hidráulico, - Capítulo 005 calidad de concreto hidráulico |
| SEÑALAMIENTO | NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas. |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | - N-CTR-CAR-1-02-010/00 Construcción carreteras, Titulo 02 Estructuras, capitulo 010 Guarniciones y banquetas. |
| MURO DE MAMPOSTERIA | - N-CTR-CAR-1-02-001/00 Construcción carreteras, Titulo 02 Estructuras, capitulo 001 Mampostería de piedra - N-CTR-CAR-1-01-11 rellenos |
| ALUMBRADO PUBLICO | NORMA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, norma oficial mexicana NOM-013-ENER-2013, eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. Norma de Comisión Federal de Electricidad (CFE) tales como las que se mencionan Normas de Distribución Construcción de Sistemas Subterráneos, Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas la NOM-001-SEDE-2012. Titulo 006 Iluminación, capitulo 002 Criterios generales para el diseño de iluminación. |