## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
R E S U M E N M U D O
OBRA: | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y ACABADOS EN PISOS SUPERIORES DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO) |  |  |  | E 9.1
MUNICIPIO: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.:
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | ALBAÑILERIAS
2 | AZOTEA
3 | ACABADOS
4 | OBRA EXTERIOR
5 | SUB-SUBESTACION
6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7 | INSTALACION PLUVIAL
8 | PARARAYOS

## PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
P R E S U P U E S T O M U D O
OBRA: | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y ACABADOS EN PISOS SUPERIORES DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO) |  |  | E 9.2
MUNICIPIO: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.:
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | ALBAÑILERIA
2022-1509-0067-CI-EF | CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 508.96
EFc0764 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CELOTEX DE 8 cm x 12 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 420
2022-1509-0068-CI-EF | MURO DE 12 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTA PROM. DE 1.5 CM, ACABADO COMÚN A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2019.67
2022-1509-0069-CI-EF | ANCLAJE DE CASTILLO EN CADENA, CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm., ALTURA DE 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . | PZA | 263
2022-1509-0069-CI-EF | CASTILLO DE CONCRETO DE 12X12 CM, F'C=150 KG/CM2. AGR MAX 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CRUCES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, VIBRADO, COLADO, MANIOBNRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 1120
2022-1509-0070-CI-EF | CADENA INTERMEDIA DE 12X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, VIBRADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1077.92
2022-1509-0071-CI-EF | CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 508.96
2020-4065-0981-CI-EF | REPELLADO EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESP PROM DE 2.0 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN DEL MORTERO, BOQUILLAS, PERFILADO, PICADO EN AREAS DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, A CUALQUIER ALTURA. (PARA RECIBIR AZULEJO). | M2 | 5598.4
2022-1509-0338-CI-EF | APLANADO ACABADO FINO EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESP. PROM. DE 2.5 CM. (INCLUYE REPELLADO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, BOQUILLAS, PERFILADO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAY RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES NO UTILIZABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 5598.4
2 | AZOTEAS
2022-1509-0071-CI-EF | CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 602.8
2022-1509-0068-CI-EF | MURO DE 12 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTA PROM. DE 1.5 CM, ACABADO COMÚN A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 486.96
2022-1509-0069-CI-EF | CASTILLO DE CONCRETO DE 12X12 CM, F'C=150 KG/CM2. AGR MAX 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA 20 CM CON CIMBRA DE MADERA DE PINO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CRUCES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, VIBRADO, COLADO, MANIOBNRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 188.36
2022-1509-0338-CI-EF | APLANADO ACABADO FINO EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESP. PROM. DE 2.5 CM. (INCLUYE REPELLADO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, BOQUILLAS, PERFILADO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAY RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES NO UTILIZABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 644.36
EFc0673 | RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 325.87
2022-1509-0100-CI-EF | RELLENO DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO R050 F'C=50 KG/CM2 REV 18. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELADO, MAESTREADO, VACIADO, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 97.75
2022-1509-0072-CI-EF | REPISON EN PRETIL ( UN ESCARPIO) SECCION DE 8X15X30 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA APARENTE DE MADERA DE PINO Y CHAFLAN PARA GOTERO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 291.59
2022-1509-0073-CI-EF | REPISON INTERMEDIO (DOBLE ESCARPIO) SECCION DE 8X15X35 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGR MAX DE 19 MM, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA APARENTE DE MADERA DE PINO Y CHAFLAN PARA GOTERO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CRUCES, TRASLAPES, CIMBRA Y DESCIMBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, PICADO, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 164.17
EFc0622 | CHAFLAN DE 10 x 10 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c=150 Kg/cm2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZON DE 1.50 Kg/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 614.68
EFc0724 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1629.28
2022-1509-0074-CI-EF | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ACRILICO BASE AGUA (4 AÑOS). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, MANIOBRAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN A DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 514.08
3 | ACABADOS
EFc0677 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA TEXTURIZADA MARCA COMEX ECONOMICA, INCLUYE: FONDEO CON PINTURA VINILICA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 31877.72
4 | OBRA EXTERIOR
EFc0748 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | KG | 59592.16
EFc0755 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | KG | 59592.16
EFc0763 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO TIPO CELULAR DE 6 mm. DE ESPESOR, INCLUYE: PERFIL H, PERFIL U, CINTA METALICA, CINTA PERFORADA, TORNILLOS CON ARANDELA GALVANIZADA, CORTES, SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, ELEVACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 1050.25
2020-4065-0402-CI-EF | BOTE DE BASURA DOBLE CON TAPA PARA EXTERIOR CON LÁMINA PERFORADA, PERFILES Y PLACA DE ACERO FIJADOS A PISO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CAPACIDAD DE 60 LT POR BOTE, CON SOPORTES PARA FIJAR A PISO (VER DISEÑO). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 40
2020-4065-0995-CI-EF | BANCA MODELO URBANI ECO 10 M MARCA MUPA, CAPACIDAD PARA 4 - 5 ADULTOS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
5 | SUB-SUBESTACION
2020-4065-1008-CI-EF | TRINCHERA ELECTRICA DE 0.80 M DE ANCHO, PROF DE 1.40 M (MEDIDAS INTERORES) DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA ACABADO APARENTE CARA INTERIOR, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO, AMACIZADO DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 63.17
2020-4065-1007-CI-EF | TRINCHERA ELECTRICA DE 0.80 M DE ANCHO, PROF DE 1.20 M (MEDIDAS INTERORES) DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA ACABADO APARENTE CARA INTERIOR, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO, AMACIZADO DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20.32
2020-4065-1006-CI-EF | REJILLA TIPO IRVING DE 0.80 M DE ANCHO (SEGÚN DETALLE), CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1-1/4"X1/4" Y ÁNGULOS DE 1-1/4" X 1/4" A CADA 2.5 CM DE SEPARACIÓN EN SENTIDO CORTO DE LA SECCIÓN (SE REALIZARÁ EN SECCIONES NO MAYORES DE 2.00 CON REMATES DE ÁNGULO EN EXTREMOS DE CADA TABLERO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN DE REJILLA CON ÁNGULO, SOLDADURA, CORTES, APLICACIÓN DE PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: EL PRECIO DE CONSERVARÁ CON UNA TOLERANCIA DE +/-5 CM EN SUS DIMENSIONES. | ML | 51.97
EFc0091 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 37.24
EFc0135 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 66.79
2020-4065-1099-CI-EF | TABLERO METAL ENCLOSED ME-125 CLASE 24 KV MARCA T&H O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO; VOLTAJE DE AISLAMIENTO DE 24 KV, VOLTAJE NOMINAL DE OPERACIÓN 23 KV, 3 HILOS 3 FASES, CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 25 KA, GRADO DE PROTECCIÓN NEMA 1, BARRAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE COBRE ELECTROLÍTICO CON CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE 600A. COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES SECCIONES: SECCIÓN DE MEDICIÓN DE LA CFE CON CUCHILLA DE OPERACIÓN SIN CARGA (1PZA); SECCIONES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (3 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL FP-25); SECCIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN VACÍO (1 PZA CON INTERRUPTOR DE VACIO VL-20-P25F13). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, ENSAMBLAJE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. (PARTIDA 1) | PZA | 1
2020-4065-1100-CI-EF | SECCIONES DE TABLERO METAL ENCLOSED ME-125 MARCA T&H O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. COMPUESTO POR LAS SIGUIENTES SECCIONES: SECCIÓN DE ACOMETIDA CON CUCHILLA DE OPERACIÓN SIN CARGA (1PZA); SECCIONES DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN VACÍO (1 PZA) CON INTERRUPTOR DE VACIO VL-20-P25F13 23 KV; SECCIÓN DE CAMINO DE BARRAS DE COBRE 600 AMP (1 PZA); SECCIÓN DE INTERRUPTOR DERIVADO EN AIRE CON FUSIBLES DE 63 AMP PARA TR DE 1,200 KVA ( 1PZA); SECCIÓN DE INTERRUPTOR DERIVADO EN AIRE CON FUSIBLES DE 50 AMP PARA TR DE 1,000 KVA ( 1PZA); SECCIÓN DE INTERRUPTOR DERIVADO EN AIRE CON FUSIBLES DE 40 AMP PARA TR DE 750 KVA ( 3PZA); SECCIÓN DE INTERRUPTOR DERIVADO EN AIRE CON FUSIBLES DE 25 AMP PARA TR DE 500 KVA ( 2PZA); SECCIÓN DE INTERRUPTOR DERIVADO EN AIRE CON FUSIBLES DE 16 AMP PARA TR DE 300 KVA ( 2PZA). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ENSAMBLE, PRUEBAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. (PARTIDA 2) | PZA | 1
2020-4065-1101-CI-EF | BANCO DE BATERIAS PLOMO ÁCIDO SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 125 VCD VOLTAJE NOMINAL 12 VCD x C, VOLTAJE DE FLOTACIÓN 2.25 V xC, DENSIDAD DEL ELECTROLITO 1300, CAPACIDAD NOMINAL 50A-H/8hrs (10 PZAS), CARGADOR RECTIFICADO FILTRADO KFR 12-130 Y BASTIDOR ESPECIAL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ENSAMBLAJE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. (PARTIDA 3) | PZA | 1
2020-4065-1102-CI-EF | SERVICIO DE ENSAMBLE DE LAS SECCIONES DEL TABLERO METAL ENCLOSED (PARTIDA 1 TABLERO METAL ENCLOSED (1 PZA), PARTIDA 2 SECCIONES DE TABLERO METAL ENCLOSED (2 PZAS) Y PARTIDA 3 BANCO DE BATERIAS), REVISIÓN Y SUPERVISIÓN, AJUSTE DE BLOQUEOS, PUESTA A PUNTO, PRUEBAS PARA VARIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS TABLEROS, CALIBRACIÓN DEL RELEVADOR Y CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL MISMO EQUIPO ANTES DE ENERGIZARSE. | PZA | 1
2020-4065-0859CI-EF | TRANSFORMADOR EN ACEITE TIPO SUBESTACIÓN DE 500 KVA MARCA ORION O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARGANTAS, TENSIÓN PRIMARIA 13200V C/4 DER. DE 2.5% C/U 2 ARRIBA, 2 ABAJO DO VOLT, NOM Y SEC. 220/127 V DELTA-ESTRELLA ELEVACION DE TEMP 65°C SOBRE MIN 30°C Y MAX DE 40°C 60 Hz, 2300 MSMN NORMA DE FABRICACIÓN NMXJ285 Z=5% APROXIAD DEV. COBRE-COBRE.INCLUYE SUMINISTRO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2020-4065-1089-CI-EF | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TIPO SECO DE 1000 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 23000 V CONEXIÓN DELTA, CON 4 DERIVACIONES +2-2 DE 2.5% C/U DE TENSIÓN PRIMARIA TENSIÓN A TENSIÓN SECUNDARIA 480/277 V CONEXIÓN ESTRELLA, 60 Hz, 3F 60 Hz, CON 150°C DE SOBREELEVACIÓN DE TEMPERATURA, SOBRE UNA MEDIA AMBIENTE DE 30 Y MAXIMA DE 40°C PARA OPERAR A UNA ALTURA DE 0 A 2300 M.S.N.M., ENFRIAMIENTO TIPO AA, CON UN INDICADOR DE TEMPERATURA PARA TRANSFORMADORES TIPO SECO, INCLUYE 2 PUERTOS DE COMUNICACIÓN (USB Y RS-485), ALOJADO EN UN GABINETE CERRADO SERVICIO INTERIOR, NEMA-1, DERIVADOS COBRE-COBRE, FABRICADO BAJO NORMA NMX-J-351-ANCE. IMPEDANCIA MINIMA DE NORMA PROBADO EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA, DE ACUERDO A LA NORMA DE METODOS DE PRUEBA NMX-J-169-ANCE. ACREDITACION EMA. INCLUYE SUMINISTRO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. | PZA | 1
2020-4065-1035-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y BAJA TENSIÓN MARCA SQUARE D AUTOSOPORTADO QD LOGIC SECCIÓN COMBO (COMBINACIÓN) CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MASTER PACK NT 1200 A, INCLUYE FLETE, MANIOBRAS, FIJACIÓN, CONEXIÓN DENTRO DE CUARTO ELÉCTRICO. | PZA | 4
2020-4065-1098-CI-EF | PLANTA ELÉCTRICA CAPACIDAD 409 KW, VOLTAJE 220/127 VCA, MOTOR CUMMINS, GENERADOR STAMFORD; TIPO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICO, COMBUSTIBLE: DIESEL; CONTROL 24 vcd; FRECUENCIA 60 Hz; VELOCIDAD ANGULAR 1,800 r.p.m.; 3 FASES 4 HILOS; MOTOR POTENCIA 1,800 r.p.m, 605 h.p., 6 CILINDROS EN LÍNEA. GENERADOR CAPACIDAD 409/511 KVA (F.P. 0.8) 4 POLOS 1,800 r.p.m., TABLERO DE TRANSFERENCIA A BASE DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS CON CAPACIDAD 3X1,600 AMPERES AL PIE DEL GENERADOR ALOJADO EN GABINETE TIPO NEMA 1; CON TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO A LA BASE DE 490 LTS; BATERIA, CABLES DE BATERIAS; BASE PARA BATERÍA, SILENCIADOR; TUBO FLEXIBLE Y JUEGO DE AMORTIGUADORES (TIPO VIBROCHECK). INCLUYE SUMINISTRO, SEGURO DE LA PLANTA, FLETE, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, SERVICIO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. | PZA | 1
2020-4065-0871-CI-EF | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO DE 800 AMP CON DESCONECTADORES DE AISLAMIENTO EN DERIVACIÓN MARCA DWPPÖN ELEKTRIC, EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, COLOR GRIS ANSI 61, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 VOLTS, 60 HERTZ, CON BARRAS DE COBRE PARA 800 AMP, 100% NEUTRO FORMADO POR: 1 UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 3 POLOS, 800 AMP; 3 DESCONECTADORES DE AISLAMIENTO EN DERIVACIÓN OPERADOS MANUALMENTE MARCA SOCOMEC; 3 JUEGOS DE ZAPATAS PARA 800 AMP; 1 PLACA DE LEYENDA GENERAL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
2020-4065-0872-CI-EF | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO DE 400 AMP CON DESCONECTADORES DE AISLAMIENTO EN DERIVACIÓN MARCA DWPPÖN ELEKTRIC, EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, COLOR GRIS ANSI 61, PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 VOLTS, 60 HERTZ, CON BARRAS DE COBRE PARA 400 AMP, 100% NEUTRO FORMADO POR: 1 UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 3 POLOS, 600 AMP; 3 DESCONECTADORES DE AISLAMIENTO EN DERIVACIÓN OPERADOS MANUALMENTE MARCA SOCOMEC; 3 JUEGOS DE ZAPATAS PARA 800 AMP; 1 PLACA DE LEYENDA GENERAL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
2020-4065-1103-CI-EF | EQUIPO DE SEGURIDAD DE ALTA TENSIÓN (2 PZAS). INTEGRADO POR: GABINETE DE 1.35X0.60X.40 M CON PUERTA, CHAPA Y CRISTAL AL FRENTE EN ROJO (2 PZAS), JUEGO DE PÉRTIGA SECCIONABLE EN TRES SECCIONES DE 1.22 M CON GANCHO EN SECCIÓN (2 PZAS), HERRAMIENTA TIPO AKUCATE DE 2" A 5.5" (2 PZAS), CASCO DIELÉCTRICO ( 2 PZAS), GAFAS DE POLICARBONATO (2 PZAS), BOTAS DIELÉCTRICAS (2 PZAS), JUEGOS DE GUANTES DIELÉCTRICOS 30 KV (2 PZAS), EXTINTOR CON POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABS DE 9.1 KG (2 PZAS), TARIMA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA DE 0.60X1.0X0.05 M (19 PZAS) Y LETRERO DE PELIGRO ALTA TENSIÓN (2 PZAS). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | JGO | 2
2020-4065-1095-CI-EF | ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO-CONTROLADO GEN 3 CON PASTILLA DIGITAL PARA IDENTIFICAR PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y DE OPERACIÓN CAPACIDAD 200 KVA TRIFÁSICO VOLTAJE NOMINAL 120/208 V (CON RANGO DE REGULACIÓN DE +-15% EN LA ENTRADA Y +-2% EN LA SALIDA) CON BYPASS DE MANTNIMIENTO, COMUNICACIÓN PARA INTERNET/ENCENDIDO/ APAGADO/AJUSTE/ MEDICIÓN DE VONTAJE Y REGISTRO DE EVENTOS EN DISPLAY O VÍA REMOTA, MARCA INDUSTRONIC MODELO AMCRG3-23200 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2020-4065-1090-CI-EF | UPS SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE DE (40 KVA) 40,000VA / 36,000 W, VOLTAJE DE ENTRADA 220/127, VOLTAJE SALIDA 208/120 ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, BYPASS ELECTRÓNICO/AUTOMÁTICO (CERO TIEMPO DE TRANSFERENCIA), TARJETA DE COMUNICACIÓN SNMP, FACTOR POTENCIA 0.9, BANCO DE BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO CON TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, INSTALACIÓN, FLETE DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2020-4065-1091-CI-EF | UPS SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE DE (80 KVA) 80,000VA / 72,000 W, VOLTAJE DE ENTRADA 220/127, VOLTAJE SALIDA 220/127 ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, BYPASS ELECTRÓNICO/AUTOMÁTICO (CERO TIEMPO DE TRANSFERENCIA), TARJETA DE COMUNICACIÓN SNMP, FACTOR POTENCIA 0.9, BANCO DE BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO CON TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, INSTALACIÓN, FLETE DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2020-4065-1092-CI-EF | UPS SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE DE (50 KVA) 50,000VA / 45,000 W, VOLTAJE DE ENTRADA 220/127, VOLTAJE SALIDA 208/120 ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, BYPASS ELECTRÓNICO/AUTOMÁTICO (CERO TIEMPO DE TRANSFERENCIA), TARJETA DE COMUNICACIÓN SNMP, FACTOR POTENCIA 0.9, BANCO DE BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO CON TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, INSTALACIÓN, FLETE DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2020-4065-1093-CI-EF | UPS SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE DE (30 KVA) 30,000VA / 27,000 W, VOLTAJE DE ENTRADA 220/127, VOLTAJE SALIDA 208/120 ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, BYPASS ELECTRÓNICO/AUTOMÁTICO (CERO TIEMPO DE TRANSFERENCIA), TARJETA DE COMUNICACIÓN SNMP, FACTOR POTENCIA 0.9, BANCO DE BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO CON TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, INSTALACIÓN, FLETE DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
2020-4065-1094-CI-EF | UPS SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE DE (15 KVA) 15,000VA / 13,500 W, VOLTAJE DE ENTRADA 220/127, VOLTAJE SALIDA 208/120 ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, BYPASS ELECTRÓNICO/AUTOMÁTICO (CERO TIEMPO DE TRANSFERENCIA), TARJETA DE COMUNICACIÓN SNMP, FACTOR POTENCIA 0.9, BANCO DE BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO CON TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, INSTALACIÓN, FLETE DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EFc0480 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 1/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 60
EFc0498 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 3/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 120
EFc0490 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGIA A 600 V., XLP CAL. 1/0 CU DE 25 KV, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 75
6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
2020-4065-1257-CI-EF | VIDRIO EMPLOMADO PARA PROTECCIÓN DE RAYOS X DE 36"X48" (915X1220X8.5-10 MM). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7
EFc740 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA. | M2 | 90.22
2020-4065-1256-CI-EF | CANCELERIA Y VENTANERIA CON PERFILES DE 3" TIPO PESADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO, MCA. CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO (SEGÚN DISEÑO DE PLANO) PARA ELEMENTOS FIJOS, CORREDIZOS O GUILLOTINA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACCESORIOS, HERRAJES, JALADERAS, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, TORNILLERIA, FELPAS, CARRETILLAS, COLOCACION, SELLADO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS CON SILICON, ANDAMIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 15.12
2020-4065-0088-CI-EF | PELICULA DECORATIVA (ESMERILADA) ADHERIBLE PARA CRISTAL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERIFICIE, DESPERDICIOS, CORTE, AJUSTE, ANDAMIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 90.22
2020-4065-0060-CI-EF | PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE CON ANTEPECHO FIJO Y MARCO CON LINEA PESADA DE 3" ACABADO ANODIZADO NATURAL O BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM (SEGÚN DISEÑO EN PLANO). INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES, FABRICACION, ACARREOS, MANIOBRAS, PLOMEADO, ALINEACION, FIJACION, FELPAS, HERRAJES, VINIL, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, CERRADURA DE MANIJA, BISAGRAS O BIBELES, COLOCACION, SELLADO PERIMETRAL DE SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.62
2020-4065-0090-CI-EF | MAMPARA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" CON ACRILICO OPACO DE 6 MM, PUERTA CORREDIZA O ABATIBLE Y FIJO, SEGUN PLANO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACCESORIOS, JALADERA, PASADOR, ACARREOS, AJUSTES, PLOMEADO Y NIVELADO, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL AMBOS LADOS CON SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (REGADERAS) | M2 | 31.76
2020-4065-0092-CI-EF | BISAGRA HIDRAULICA DE PISO PARA PUERTA DE ALUMINIO PESADO MARCA JACKSON O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, ELABORACIÓN DE CAJA EN PISO, RANURADO, RESANES, FIJACIÓN, TAPA DE ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
EFc740 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA. | M2 | 127.4
2020-4065-0088-CI-EF | PELICULA DECORATIVA (ESMERILADA) ADHERIBLE PARA CRISTAL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERIFICIE, DESPERDICIOS, CORTE, AJUSTE, ANDAMIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 107.2
2020-4065-0060-CI-EF | PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE CON ANTEPECHO FIJO Y MARCO CON LINEA PESADA DE 3" ACABADO ANODIZADO NATURAL O BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM (SEGÚN DISEÑO EN PLANO). INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES, FABRICACION, ACARREOS, MANIOBRAS, PLOMEADO, ALINEACION, FIJACION, FELPAS, HERRAJES, VINIL, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, CERRADURA DE MANIJA, BISAGRAS O BIBELES, COLOCACION, SELLADO PERIMETRAL DE SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 158.05
2020-4065-0090-CI-EF | MAMPARA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" CON ACRILICO OPACO DE 6 MM, PUERTA CORREDIZA O ABATIBLE Y FIJO, SEGUN PLANO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACCESORIOS, JALADERA, PASADOR, ACARREOS, AJUSTES, PLOMEADO Y NIVELADO, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL AMBOS LADOS CON SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (REGADERAS) | M2 | 76.02
2021-1509-0647-CI-EF | TUBO DE COBRE DE 13 MM TIPO L PARA GASES MEDICINALES. INCLUYE SUMINISTRO, PRESURIZADO EN CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA INTERNA DE LA ASTM B819 E INSTALACIÓN. | ML | 33
2020-4065-0374-CI-EF | MANIFOLD AUTOMÁTICO 2X2 OXIGENO PARA INTERCAMBIO DE BANCADAS DE FORMA AUTOMATICA COMPUESTO: GABINETE DE CONTROL CLASE NEMA 12 CON SISTEMA ELECTRONICO; REGULADORES PARA ALTA PRESIÓN CON VALVULAS DE SEGURIDAD INDICADORES ANALOGOS DE ALTA PRESIÓN POR CADA BANCADA; BANCADA DE USO Y RESERVA; ARCOS DE CONEXIÓN CON VALVULAS ANTIRECTROCESO CONFORME AL CODIGO NFPA 99. INCLUTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 6
EFc0500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28772.92
EFc0498 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 3/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 11017.10502
7 | INSTALACIÓN PLUVIAL
2020-4065-1128-CI-EF | COLADERA AZOTEA MOD. 444 HELVEX SALIDA DE 4" DE DIAM, CON PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFIE CON MEMBRANA DE REFUERZO 100% POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAR, SECCIÓN DE 1.00X1.00 M A DOBLE CAPA, APLICACIÓN DE PRIMER ENTRE CADA CAPA, ENVOLVIENDO EL INTERIOR DEL TUBO DE DESCARGA Y TERMINADO CON ELASTOMÉRICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARMADO DE COLADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 38
2020-4065-0019-CI-EF | SOPORTE TIPO PERA DE 4" CON ESPARRAGO DE 3/8" X 1.00 A 1.20 M. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TORNILLO EXPANSIVO, JUEGO DE TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 297
8 | PARARRAYOS
2020-4065-1213-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS TIPO PDC DE 3A. GENERACIÓN CON TECNOLOGIA DIEC (DISPOSITIVO DE IMPULSO POR EXCITACIÓN DE CAMPO). MARCA SENTINEL-IPLUS, CAT. SEN-R60-OG CUMPLIMIENTO CON NORMA UNE-21186. INCLUYE: ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA DOBLE CONDUCTOR DE BAJADA MARCA SENTINEL CAT. SEN-ADP60 Y SENSOR DE IMPACTOS DE RAYO CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE INDUCCIÓN POR CAMPO ELECTROMAGNÉTICO MARCA SENTINEL CAT. SEN-LC1000. MEMORIAS DE CÁLCULO PARA DETERMINACIÓN DE INDICE DE RIESGO, CÁLCULO DEL RADIO DE PROTECCIÓN DE ACUERDO CON INFORME DE LABORATORIO ACREDITADO NORMA VIGENTE 2011 (SE REQUIERE VALIDAR INFORMACIÓN), CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA POR EL MÉTODO NORMALIZADO APLICABLE NMX-J549-ANCE, SIMULACIÓN DE LA ESFERA RODANTE, MEMORIAS DE CÁLCULO FIRMADAS POR INGENIERO ELÉCTRICO CON CEDULA PROFESIONAL Y SOPORTE AVALADO POR EL FABRICANTE DEL PARARRAYOS. | PZA | 2
200-4065-1214-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MONTAJE DE PARARRAYOS SENTINEL-iPLUS A BASE DE TORRE TRIANGULAR DE 30 CM Y DE 6 MTS DE ALTURA CON MASTIL EN REMATE PARA RECIBIR ADAPTADOR ESPECIAL DEL PARARRAYOS. INCLUYE SOPORTERIA, DADO DE MONTAJE EN AZOTEA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
200-4065-1215-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS TIPO SIMPLE COMO PIVOTE, MARCA SENTINEL, CAT. SEN-P60. INCLUYE; ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA DOBLE CONDUCTOR DE BAJADA MARCA SENTINEL CAT. SEN-ADPS60, SOPORTERIA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
2020-4065-0878-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MONTAJE DE PARARRAYOS TIPO SIMPLE COMO PIVOTE MEDIANTE BASE TUBULAR CON PLACA PARA FIJACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL, CON MASTIL PERISCOPIO MARCA SENTINEL CAT. SENKMPS60 PARA LOGRAR UNA ALTURA DE 1 A 3 METROS AJUSTABLE. INCLUYE: HERRERIA, SOPORTERIA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
200-4065-1216-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO PARA BAJADAS DE SISTEMA DE PARARRAYOS EN TRAYECTORIAS HORIZONTALES Y VERTICALES, A BASE DE CABLE DE COBRE TRENZADO ESPECIAL PARA PARARRAYOS DE 12.7 MM Y 28 HILOS DE COBRE CANALIZADO EN TODA SU TRAYECTORIA CON TUBERIA PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, CON SOPORTERIA PARA SU FIJACIÓN EN AZOTEA Y MUROS, DE ACUERDO CON EL TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE; SOPORTERIA, HERRAJES, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 418.1458
200-4065-1217-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA A BASE DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 EN ARREGLO ESTRELLA O DELTA SEGÚN DISPONIBILDAD EN TERRENO, CON AL MENOS 3 ELECTRODOS TIPO COPPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3M DE LONGITUD MARCA SENTINEL CAT. SEN-GR300 INSTALADOS A UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE 6 METROS, PARA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA A TIERRA MÁXIMA DE 10 OHMS. UNIONES MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CON TAPA PARA ELECTRODO DE TIERRA DE 0.30X0.30 M MARCA SENTINEL CAT. SEN-REG40C. INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ASÍ COMO INDENTIFICADORES CONFORME A NORMA NOM-022-STPS VIGENTE, MEDIO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN MECÁNICA HACIA EL CONDUCTOR DE BAJADA. MEMORIA DE CÁLCULO CON MEDICIÓN Y REPORTE CON TABULACIÓN Y GRAFICAS CONFORME A NORMA NOM-022-STPS DE RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA A TIERRA CON FIRMA DE INGENIERO ELÉCTRICO CON CÉDULA PROFESIONAL. | PZA | 6
2020-4065-0216-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 33
2022-1509-0118-CI-EF | TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 32 MM (1-1/4") DE DIÁMETRO CON PIEZAS DE CONEXIÓN (CODOS Y COPLES). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 522.6
EFc0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 99
EFc0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 33
EFc0501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1045.2
EFc0489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 568.8
2020-4065-0052-CI-EF | ABRAZADERA DE 32 MM (1-1/4") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 38
2020-4065-0051-CI-EF | ABRAZADERA DE 25 MM (1") PARA UNICANAL DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 40
2020-4065-0228-CI-EF | CAJA CONDULET SERIE 9 DE 1-1/4" (35 MM) DIRECCIÓN LB, LL,O LR CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9
2020-4065-0498-CI-EF | CAJA CONDULET DE PASO C49 DE 1-1/4" (35 MM) CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 60
2020-4065-1212-CI-EF | LÁMPARA DE OBSTRUCCIÓN DOBLE LOD MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, FOCOS LED A21 20 W,120 V, RELEVADOR DE TRANSFERENCIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 33

## SEÑALAMIENTO
OBRA: |  | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y ACABADOS EN PISOS SUPERIORES DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO)
MUNICIPIO: |  | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
LOCALIDAD: |  | SAN AGUSTÍN TLAXIACA
BARRIO Y/O COL.:
No. | TIPO | DIMENSIONES | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 REFLEJANTE | DPP-2 | 2 | HOMBRES TRABAJANDO
2 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.22 X .30 MTS. | DPP-6 | 6 | PREVENCIÓN DE TRABAJOS
3 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.00 MTS. 45 Ø | BAP-R | 10 | BARRIL PARA PROTECCIÓN DE OBRAS
4 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.10 MTS. 9 Ø | IAF-R | 5 | INDICADOR DE ALINEAMIENTO PARA PROTECCIÓN CON FRANJAS REFLEJANTES
5 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 | DPP-5 | 2 | BANDERAMIENTO
6 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 8 SECCIONES DE 20 CMS Ø | FLE-ELC | 2 | FLECHA DESVIACIÓN
7 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-7 | 2 | CEDA EL PASO
8 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-18 | 2 | NO REBASE
9 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-6 | 2 | ALTO
10 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-9 | 2 | VELOCIDAD MAX. 20 Km/H
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
SEÑALAMIENTO PROVISIONAL