ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN NORMAS SCT, SECRETARIA DE LA ENERGIA Y NORMA OFICIAL MEXICANA

CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LA PROVIDENCIA - SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA.

MUNICIPIO: MINERAL DE LA REFORMA

| 1.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIALIDAD PROVIDENCIA - EL SAUCILLO | - N·CTR·CAR·1·01·007/11 Despalme y Excavación. Titulo 01, Capítulo 01 - N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos, Titulo 01, Capitulo 13. - N-CTR-CAR-1-04-003/00 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo Capa estabilizadas. - N•CTR•CAR•1•04•006/14 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo 006 Carpeta asfáltica con mezcla en caliente. - N-CTR-CAR-1-02-010/00 Construcción carreteras, Titulo 02 Estructuras, capitulo 010 Guarniciones y banquetas. - N•CTR•CAR•1•01•004/15 Riego de Impregnación, Titulo 04, Capitulo 004 - N•CTR•CAR•1•01•005/15 Riego de Liga, Titulo 04, Capitulo 005 |
| --- | --- |
| 2.- ALUMBRADO PUBLICO | NORMA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, norma oficial mexicana NOM-013-ENER-2013, eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. Norma de Comisión Federal de Electricidad (CFE) tales como las que se mencionan Normas de Distribución Construcción de Sistemas Subterráneos, Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas la NOM-001-SEDE-2012. Titulo 006 Iluminación, capitulo 002 Criterios generales para el diseño de iluminación. |
| 3.- BARDA PERIMETRAL | - N.PRY.CAR.1.01.002/07 Trazo y nivelación - N·CTR·CAR·1·01·007/11 Excavación. - N·CTR·CAR·1·02·003/04 Plantilla Concreto Hidráulico - N.CMT.2.03.003/04 Aceros - N.CTR.CAR.1.02.003/04 Concreto Hidráulico - N·CTR·CAR·1·01·011/11 Rellenos - NMX-C-024-ONNCCE-2012, MURO |
| 4.- REHABILITACION DE BLVD. LA PROVIDENCIA TRAMOS: KM 0+000 AL KM 1+540.98 | - N·CTR·CAR·1·01·007/11 Despalme y Excavación. Titulo 01, Capítulo 01 - N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos, Titulo 01, Capitulo 13. - N-CTR-CAR-1-04-003/00 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo Capa estabilizadas. - N•CTR•CAR•1•04•006/14 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo 006 Carpeta asfáltica con mezcla en caliente. - N-CTR-CAR-1-02-010/00 Construcción carreteras, Titulo 02 Estructuras, capitulo 010 Guarniciones y banquetas. - N•CTR•CAR•1•01•004/15 Riego de Impregnación, Titulo 04, Capitulo 004 - N•CTR•CAR•1•01•005/15 Riego de Liga, Titulo 04, Capitulo 005 |
| 5.- MÁMPARA INFORMATIVA | NORMA OFICIAL MEXICANA - NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas. |
| 6.- REHABILITACION DE BLVD. LA PROVIDENCIA TRAMOS: 3+660 AL KM 4+770 | - N·CTR·CAR·1·01·007/11 Despalme y Excavación. Titulo 01, Capítulo 01 - N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos, Titulo 01, Capitulo 13. - N-CTR-CAR-1-04-003/00 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo Capa estabilizadas. - N•CTR•CAR•1•04•006/14 Construcción carreteras, Titulo 04 Pavimentos, capitulo 006 Carpeta asfáltica con mezcla en caliente. - N-CTR-CAR-1-02-010/00 Construcción carreteras, Titulo 02 Estructuras, capitulo 010 Guarniciones y banquetas. - N•CTR•CAR•1•01•004/15 Riego de Impregnación, Titulo 04, Capitulo 004 N•CTR•CAR•1•01•005/15 Riego de Liga, Titulo 04, Capitulo 005 NORMA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, norma oficial mexicana NOM-013-ENER-2013, eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. Norma de Comisión Federal de Electricidad (CFE) tales como las que se mencionan Normas de Distribución Construcción de Sistemas Subterráneos, Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas la NOM-001-SEDE-2012. Titulo 006 Iluminación, capitulo 002 Criterios generales para el diseño de iluminación |