ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL CIRCUITO NUEVO PACHUCA, COL. JUAN C. DORIA.

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA SCT

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE CONAGUA

1.- CANAL DE CONCRETO DE 512.90 ML

- N·PRY·CAR·1·01·002/07 Trazo y Nivelación

- N·CTR·CAR·1·02·013/00 Cortes y demoliciones

- N·CTR·CAR·1·01·005/11 Excavaciones

- ASTM A500, A501, A618, A847 y la A53. ASTM A53 Aceros

- N·CMT·2·02·005/04 Concreto hidráulico

- NMX-E-199/1 Tubería de pvc

- N·CTR·CAR·1·01·011/11  Rellenos, Titulo 01, Capitulo 11

- N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos

- N·CMT·4·02·002/16 Materiales para construcción de bases

- N·CTR·CAR·1·04·006/09 Carpeta Asfáltica

2.- COLECTOR PRINCIPAL DE 197 ML (CP-01)

- N·PRY·CAR·1·01·002/07 Trazo y Nivelación

- N·CTR·CAR·1·02·013/00 Cortes y demoliciones

- N·CTR·CAR·1·01·005/11 Excavaciones

- NMX-E-257-CNCP-2010  Cama de arena y pozos de visita

- N·CTR·CAR·1·03·002/00 Tapa de Concreto, Titulo 03, Capitulo 002.

- N·CMT·2·02·005/04 Concreto hidráulico

- N·CTR·CAR·1·02·001/00 Cimientos de mampostería

- N·CMT·2·01·002/02 Muro de tabique

- N·CMT·2·01·004/02 Aplanados

- ASTM A500, A501, A618, A847 y la A53. ASTM A53 Aceros

- NOM-001-CONAGUA-2011. Tubería de polietileno

- N·CTR·CAR·1·01·011/11  Rellenos, Titulo 01, Capitulo 11

- N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos

- N·CMT·4·02·002/16 Materiales para construcción de bases

- N·CTR·CAR·1·04·006/09 Carpeta Asfáltica

3.- COLECTOR PLUVIAL "C" DE 388.49 ML (CP-C)

- N·PRY·CAR·1·01·002/07 Trazo y Nivelación

- N·CTR·CAR·1·02·013/00 Cortes y demoliciones

- N·CTR·CAR·1·01·005/11 Excavaciones

- NMX-E-257-CNCP-2010  Cama de arena y pozos de visita

- N·CTR·CAR·1·03·002/00 Tapa de Concreto, Titulo 03, Capitulo 002.

- N·CMT·2·02·005/04 Concreto hidráulico

- N·CTR·CAR·1·02·001/00 Cimientos de mampostería

- N·CMT·2·01·002/02 Muro de tabique

- N·CMT·2·01·004/02 Aplanados

- ASTM A500, A501, A618, A847 y la A53. ASTM A53 Aceros

- NOM-001-CONAGUA-2011. Tubería de polietileno

- N·CTR·CAR·1·01·011/11  Rellenos, Titulo 01, Capitulo 11

- N·CTR·CAR·1·01·013/00 Acarreos

- N·CMT·4·02·002/16 Materiales para construcción de bases

- N·CTR·CAR·1·04·006/09 Carpeta Asfáltica

4.- OBRA INDUCIDA

N·CTR·CAR·1·01·002/11 Despalmes