Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura

ESPECIFICACIONES GENERALES

Obra: MODIFICACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 16 DE ENERO DE 1869, COLONIA PERIODISTAS, EN PACHUCA DE SOTO HIDALGO, PARA SER LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, CONSISTENTE EN LA ADECUACIÓN DE ACCESOS Y HABILITACIÓN DE OFICINAS

Municipio: PACHUCA DE SOTO

Localidad: PACHUCA DE SOTO

NORMATIVIDAD TÉCNICA

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 2022; INIFED

- VOLUMEN 4, SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Tomo VI, Diseño de Estructuras de Acero.

Tomo VIII, Diagnóstico y Rehabilitación de estructuras existentes.

- VOLUMEN 6, EDIFICACIÓN.

Tomo I, Generalidades.

Tomo II, Obras Preliminares.

Tomo V, Muros.

Tomo VI, Recubrimientos.

Tomo VII, Pisos.

Tomo VIII, Techos y Plafones.

Tomo IX, Herrería y Carpintería.