## RESUMEN
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO
E-9.1
LICITACION No. | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
Corredor Seguro de la Red Integrada de Transporte del Corredor Uno de la Zona Metropolitana de Pachuca
MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | PACHUCA DE SOTO |  | FECHA:
RESUMEN
PARTIDA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 6 |  |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
|  | I.V.A. | 0
|  | TOTAL | 0

## PRESUPUESTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO
E-9.2
LICITACION No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
Corredor Seguro de la Red Integrada de Transporte del Corredor Uno de la Zona Metropolitana de Pachuca
MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1
2023-4072-0001-CI-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ÓPTICO PARA RETROFIT DE LUMINARIA ENIF FO-14 MARCA SIMON LIGHTING, 40 W., 4000K, 110-220V, INCLUYE: ARMAZON DE ALUMINIO, TIRAS DE LUZ LED CON DRIVER INTEGRADO EN ARMAZON, 2 SELLOS PARA HERMETICIDAD DE UNIONES, ACRÍLICO DEL CONJUNTO ÓPTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 375 |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2
2023-4072-0002-CI-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FO-14 COLUMNA DE LUZ "ENIF" LED DE 40 W. NEGRO FORJA 4000K, LUMINARIO URBANO TIPO COLUMNA DE LUZ, DE 2.70 M. DE ALTURA TOTAL, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO FORJA, CONJUNTO ÓPTICO FORMADO POR TIRAS LED, CURVA V SIMÉTRICA, DIFUSOR TUBULAR DE METACRILATO MATIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y CON RETARDANTE CONTRA LOS RAYOS UV., MARCA SIMON., INCLUYE: PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA DE MONTAJE IP65IK08. MARCA SIMÓN LIGHTING, 4 TIRAS LED DE 10 W. C/U DE 60 CM. C/U, MULTIVOLTAJE 110-277V, 50/60HZ., MARCA PHILIPS, CONEXIÓN CON CABLEADO THW-LS CALIBRE NO. 12, RETIRO Y TRASLADO DE LUMINARIA EXISTENTE DAÑADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 150 |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3
2023-4072-0003-CI-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIAS URBANAS TIPO CERILLO ALTO (EN PROMEDIO 13 LUMINARIAS TIPO COLUMNA DE LUZ ENIF) EN ACERA DE ACCESO A ESTACIÓN, CONTEMPLA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) DE FOTOCONTACTOR MARCA TORK 2X40 A., 220V, FOTOCONTROL, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE DOS POLOS DE 40 A., DESARROLLO MÁXIMO DE CABLE DE 210.00 M., CON CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, AÉREO Y SUBTERRANEO, MUFA PARA ACOMETIDA CON TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2", PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ENERGIZACIÓN DE LAS LUMINARIAS URBANAS, INCLUYE: MUFA DE 1 1/2", 6 M. DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2", CABLEADO DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, AÉREO Y SUBTERRANEO, CONECTORES A COMPRESIÓN ALUMINIO-COBRE, CON PASTA INHIBIDORA DE REACCIÓN ENTRE ALUMINIO Y COBRE, CINTA AUTOVULCANIZABLE, CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC Y MANGA TERMOCONTRACTIL EN CADA CONEXIÓN Y/O EMPALME EN REGISTROS, MUFA A PISO Y FLEJADO, LIMPIEZA DE REGISTROS ELÉCTRICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 45 |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4
2023-4072-0004-CI-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIDA DE TAPA DE 44.00 X 44.00 CM., ARMANDA CON ÁNGULO DE 1/8" X 3/4” Y ALMA CON SOLERA DE 3/16" X 1/2”, COLADO CON CONCRETO F ́C= 250 KG/CM2, ACABADO DESLAVADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 99 |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5
2023-4072-0005-CI-PY | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CUERPO PRINCIPAL DE PUENTE PEATONAL, QUE CONSTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR LED DE 200 W. CON PÁNEL SOLAR INTEGRADO Y BATERÍA DE LITIO, MODELO SOLAR STAR-200, FLUJO LUMINOSO DE 22,000 LUMENES, CON BRAZO EXTENSIÓN DE PTR CALIBRE 1/4", DE 4" X 4" X 2.00 M. DE LARGO Y CARTABÓN DE 0.10 X 0.40 M., SOLDADO A ESTRUCTURA METÁLICA Y TUBO CIRCULAR CÉDULA 40 DE 2" A 3" DE DIÁMETRO DEPENDIENDO BASE DE FIJACIÓN DE REFLECTOR X 0.60 M. DE LARGO, ACABADO ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO FLASH COAT, MARCA COMEX , COLOR GRIS ALUMINIO 3320, A PISTOLA SPRAYADO, A 3 MILS. DE ESPESOR. CUBRIENDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PREVIA PROTECCIÓN CON PRIMER ANTICORROSIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GRUA, TRABAJOS CON ELEVACIONES DE 0.00 A 11.00 M., ACARREOS, FLETES, TRASLADOS, LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE LOS TRABAJOS, TRASLADO DE MATERIALES DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 198 |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 6
2023-4072-0006-CI-PY | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN RAMPA DE PUENTE PEATONAL, QUE CONSTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 (UNA) LUMINARIA SOLAR LED DE 200 W. CON PÁNEL SOLAR INTEGRADO Y BATERÍA DE LITIO, MODELO SOLAR STAR-200, FLUJO LUMINOSO DE 22,000 LUMENES, CON BRAZO EXTENSIÓN (ARBOTANTE) TUBO CIRCULAR CÉDULA 40 DE 2" A 3" DE DIÁMETRO DEPENDIENDO BASE DE FIJACIÓN DE REFLECTOR X 1.20 M. DE LARGO Y PLACA BASE DE 1/4", FIJADO CON TORNILLERÍA GRADO 8 A ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE TIPO POSTE CIRCULAR, ACABADO ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO FLASH COAT, MARCA COMEX , COLOR GRIS ALUMINIO 3320., A PISTOLA SPRAYADO, A 3 MILS. DE ESPESOR. CUBRIENDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PREVIA PROTECCIÓN CON PRIMER ANTICORROSIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GRUA, TRABAJOS CON ELEVACIONES DE 0.00 A 11.00 M., ACARREOS, FLETES, TRASLADOS, LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE LOS TRABAJOS, TRASLADO DE MATERIALES DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 160 |  | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7
2023-4072-0007-CI-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO POSTE CIRCULAR CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO X 4.05 M. DE ALTURA, Y 4 CARTABONES DE 1/4" EN BASE DE FIJACIÓN, CON SOLERA DE 1" COMO REFUERZO A ALTURA DE BARANDAL, Y 2 (DOS) BASES DE FIJACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE CON PLACA DE 1/4" DE 0.10 X 0.15 M., ACABADO ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO FLASH COAT, MARCA COMEX, COLOR GRIS ALUMINIO 3320., A PISTOLA SPRAYADO, A 3 MILS. DE ESPESOR. CUBRIENDO PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PREVIA PROTECCIÓN CON PRIMER ANTICORROSIVO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GRUA, TRABAJOS CON ELEVACIONES DE 0.00 A 11.00 M., ACARREOS, FLETES, TRASLADOS, LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE LOS TRABAJOS, TRASLADO DE MATERIALES DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | 0