NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL TRAMO E.C. (CASETAS - OTONGO) - AMOXCO, DEL KM 0+000 AL KM 14+500.

LOCALIDAD: VARIAS

MUNICIPIO: TLANCHINOL, HGO.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E. C.1.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

La Contratista Colocará un letrero informativo de la obra, con la leyenda que oportunamente se le proporcionará.

Los materiales a utilizar para la fabricación de dos  letreros serán en base al diseño autorizado por la Dirección General de Imagen Institucional, el cual se incluye en esta especificación.

La elaboración y colocación de este letrero será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

E. C. 2.-  OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO.

El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en el tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivos de las obras.

El contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.

E. C. 3.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

La empresa que resulte ganadora del concurso quedará obligada a presentar desde el inicio y durante el tiempo que  dure la obra,  el personal para llevar a cabo el control de calidad, el  equipo y personal de la brigada de topografía, la instalación del señalamiento alusivo y de protección de la obra por lo que no podrá dar inicio a los trabajos, si no cumple  con lo antes indicado. Igualmente dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la firma del contrato, deberá proporcionar el nombre del personal y equipo de la brigada de topografía, la instalación de señalamiento alusivo a la obra, el señalamiento de protección de la obra durante la ejecución de los trabajos, de lo anterior deberá separar de sus análisis de su costo indirecto y de los precios unitarios de su propuesta el costo que incida en cada uno de los conceptos correspondientes.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

REVESTIMIENTO

086-C.07 OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

DEFINICION:

019-B

019-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 149 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  019, REVESTIMIENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

019-C

Inciso 019-C.01

Paginas No. 149  del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  019, REVESTIMIENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MATERIALES:

019-D

Inciso 019-D,01, 019-D,02, 010-D.03, 019-D.04 Y 019-D.05

Paginas No. 150 y 151 del Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  019, REVESTIMIENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

019-F

Inciso 019-F,01, 019-F,02, 010-F.03, 019-F.04, 019-F.05, 019-F,06, 019-F,07, 010-F.08, 019-F.09, 019-F.010, 019-F,11, 019-F,12, 010-F.33 Y 019-F.14.

Paginas No. 151, 152, 153 Y 154, del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  019, REVESTIMIENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

019-G

Inciso 019-G.01, 019-G.02, 019-G.03, 019-G.04, 019-G.05, 019-G.06, 019-G.07, 019-G.08, 019-G.09, 019-G.10 Y 019-G.11.

Paginas No. 154, 155 Y 156  del “del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  019, REVESTIMIENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

019-H

Incisos. Inciso 019-H.01, 019-H.02, 019-H.03, 019-H.04, 019-H.05, 019-H.06, 019-H.07 Y 019-H.08

Paginas No. 156 y 157 del “del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  019, REVESTIMIENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MUROS DE CONTENCION

047-E.03 MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALQUIER ALTURA:A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS: 1) CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5.

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.05.02.011

DEFINICION:

011-B

Inciso 011-B.01,  011-B.02 Y 011-B.03

Pagina No. 75 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  011, MAMPOSTERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

011-C

Inciso 011-C.01

Paginas No. 75 Y 76 del “Libro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  011, MAMPOSTERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MATERIALES:

011-D

Inciso 011-D,01 Y 011-D,02

Paginas No. 150 y 151 del Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  011, MAMPOSTERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

011-F

Inciso 011-F.01, 011-F.02, 011-F.03, 011-F.04, 011-F.05, 011-F.06, 011-F.07, 011-F.08, 011-F.09, 011-F.10, 011-F.11, 011-F.12

Pagina No. 77,78, 79, 80, 81 Y 82 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  011, MAMPOSTERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

011-G

Incisos 011-G.01, 011-G.02, 011-G.03, 011-G.04, 011-G.05, 011-G.06 y 011-G.07

Paginas No. 82 y 83 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  011, MAMPOSTERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”..

BASE DE PAGO:

011-H

Inciso 011-H.01, 011-H.02, 011-H.03, 011-H.04, 011-H.05, 011-H.06, 011-H.07 y 011-H.08

Paginas No. 83 y 84 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO  011, MAMPOSTERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.05.02.016 EJECUCION: 016-B 016-0.01 Párrafo único Pagina No. 125 del ““Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO 016, ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. REFERENCIAS: 016-C Inciso 016-C.01 Paginas No. 125 Y 126 del Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO 016, ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. MATERIALES: 016-D Inciso 011-D,01 Y 011-D,02 Paginas No. 126 del Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO 016, ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCION: 016-F Inciso 016-F.01, 016-F.02, 016-F.03, 016-F.04 Y 016-F.05 Pagina No. 127 del Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO 016, ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICION: 016-G Inciso 016-G.01 Párrafo único Pagina No. 128 del Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO 016, ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: 016-H Incisos 016-H.01 Pagina No. 128 del del Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 05 CAMINOS RURALES TITULO 03, CAPITULO 016, ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.