## Hoja1
CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |  | ANEXO E-9.1
OBRAS: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,PARA USO URBANO, PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY, MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN, HGO.
MUNICIPIO: | 044 NOPALA DE VILLAGRÁN
LICITACION No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  | FECHA:
R E S U M E N
PARTIDA |  |  | IMPORTE
PREELIMINARES
PERFORACIÓN EXPLORATORIA
AFOROS Y ESTUDIOS
MAMPARA
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

## Hoja2
CATALOGO DE CONCEPTOS | [6 empty] | ANEXO E-9.2
OBRA: | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,PARA USO URBANO, PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY, MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN, HGO.
MUNICIPIO: 044 NOPALA DE VILLAGRÁN
LICITACION No. |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
PREELIMINARES
2023-1502-0262-CI-AA | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE PRIMER KM | M3 | 80.83
2023-1502-0258-CI-AA | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA DE 450 M. DE PROFUNDIDAD. | LOTE | 1
2023-1502-0261-CI-AA | LODOS DE PERFORACIÓN | M3 | 80.83
2023-1502-0257-CI-AA | MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD. | LOTE | 1
2023-1502-0259-CI-AA | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD EN CAMINO PAVIMENTADO | KM | 15
2023-1502-0263-CI-AA | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KILÓMETROS SUBSECUENTES | M3/KM | 208.54
2023-1502-0314-CI-AA | EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES, TIPO ROTATORIO. | HORA | 24
2023-1502-0260-CI-AA | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS. | PAGO | 2
2023-1502-0313-CI-AA | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD EN TERRACERIA | KM | 45.4
PERFORACIÓN EXPLORATORIA
2023-1502-0316-CI-AA | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 400 A 500 M. | M | 50
2023-1502-0269-CI-AA | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 M. | M | 30
2023-1502-0272-CI-AA | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 M | M | 70
2023-1502-0257-CI-AA | MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD. | LOTE | 13
2023-1502-0268-CI-AA | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 M. | M | 70
2023-1502-0270-CI-AA | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 M | M | 87
2023-1502-0315-CI-AA | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 300 A 400 M. | M | 100
2023-1502-0271-CI-AA | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 M. | M | 30
AFOROS Y ESTUDIOS
2023-1502-0275-CI-AA | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS | PZA | 1
2023-1502-0274-CI-AA | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 H, 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | P.G. | 1
2023-1502-0303-CI-AA | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTEREOLÓGICO Y DE METALES PESADOS A MUESTRA DE AGUA EXTRAIDA DEL POZO; EN LABORATORIO CERTIFICADO ANTE LA CONAGUA Y EMA, INCLUYE INFORME. | P.G. | 1
2023-1502-0304-CI-AA | REGISTRO DE VIDEOGRABACIÓN MEDIANTE CAMARA SUMERGIBLE CON ILUMINACIÓN LED, VISTA DUAL Y GIRO DE 360°, INCLUYE INFORME Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | P.G. | 1
2023-1502-0305-CI-AA | REGISTRO DE VERTICALIDAD DE POZO PROFUNDO DE HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE REPORTE TÉCNICO, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, TRASLADOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ESTUDIO | 1
MAMPARA INFORMATIVA
EF23C0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1