ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTE EN EL EMISOR PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE ATLALCO, EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESENTE OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTE EN EL EMISOR PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE ATLALCO, EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA., EL LICITANTE DEBERÁ DE CONOCER Y APEGARSE A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES LAS CUALES SON EMITIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA E INDUSTRIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIENDO ESTA LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

| No. | Descripción del concepto | Clave de la normativa aplicable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza y trazo en el área de trabajo. | 1005.01 |
| 2 | Excavación de zanjas a diferentes alturas | 1010.02, 1010.03 y 1010.04 1020.02, 1020.03 y 1020.04 1040.02, 1040.02 y 1040.04 1042.02, 1042.02 y 1042.04 |
| 3 | Excavación para desplante estructuras. | 1060.02 y 1060.04 1070.02 y 1070.04 1080.02 y 1080.04 1082.02 y 1082.04 1090.01 1092.01 |
| 4 | Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua. | 1100.01 y 1100.02 1101.01 y 1101.02 |
| 5 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad y de tubería de acero | 2050.01 2050.02 2050.03 2050.04 2050.05 2050.06 2050.07 2050.08 2050.09 2050.10 2050.11 2050.12 2050.13 |
| 6 | Relleno de excavaciones de zanjas. | 1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05, 1131.06 |
| 7 | Construcción de pozos de visita | 3060.01, 3060.02, 3060.03, 3060.04, 3060.05, 3060.06, 3060.07, 3060.08, 3060.09 3060.10, 3060.11, 3060.12, 3060.13 3061.01 3070.01, 3070.02, 3070.03, 3070.04, 3070.05, 3070.06, 3070.07, 3070.08, 3070.09, 3070.10, 3070.11, 3070.12, 3070.13 3071.01 3080.01, 3080.02, 3080.03, 3080.04, 3080.05, 3080.06, 3080.07, 3080.08, 3080.09, 3080.10, 3080.11, 3080.12 y 3080.13 3081.01 3120.01, 3120.02, 3120.03, 3120.04 3121.01 |
| 8 | Brocales y tapas para pozos de vista. | 3110.01, 3110.02 y 3110.03 |
| 9 | Suministro e instalación de TEE y YEE de polietileno de alta densidad. | 3030.01, 3030.02, 3030.03 y 3030.04 |