ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

En relación a la obra denominada: “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa para Beneficiar a la localidad de El Mejay en el municipio de Chilcuautla”, el licitante deberá de conocer y apegarse a las especificaciones generales para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado emitidas por la  Subdirección general de Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial, Gerencia de Construcción Subgerencia de Costos y Precios Unitarios de la CONAGUA, así como en el libro No. 12 de Diseño de Redes de Distribución de Agua Potable del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, siendo esta la dependencia normativa.

| Nº | Descripción del Concepto | Tomos | Apartado de la normativa aplicable en los tomos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES | SEGUNDA PARTE | 1000.01, 1000.02, 1000.03, 1000.04, 1000.05, 1000.06, 1000.07 Y 1000.08 |
| 2 | EXCAVACIONES | SEGUNDA PARTE | 1010.02, 1010.03 Y 1010.04 1020.02, 1020.03 Y 1020.04 1040.02, 1040.03 Y 1040.04 1042.02, 1042.03 Y 1042.04 |
| 3 | CAMA | SEGUNDA PARTE | 1130.01 Y 1130.02 |
| 4 | RELLENOS | SEGUNDA PARTE | 1130.01 Y 1130.02 |
| 5 | REPOSICION | SEGUNDA PARTE | 1121.05 |
| 6 | TUBERIA DE 4" | SEGUNDA PARTE | 2040.01, 2040.02, 2040.03, 2040.04, 2040.05, 2040.06, 2040.07, 2040.08, 2040.09, 2040.10 Y 2040.11 |
| 7 | TUBERIA DE 2" | SEGUNDA PARTE | 2040.01, 2040.02, 2040.03, 2040.04, 2040.05, 2040.06, 2040.07, 2040.08, 2040.09, 2040.10 Y 2040.11 |
| 8 | TUBERIA DE 1 1/2" | SEGUNDA PARTE | 2040.01, 2040.02, 2040.03, 2040.04, 2040.05, 2040.06, 2040.07, 2040.08, 2040.09, 2040.10 Y 2040.11 |
| 9 | PIEZAS ESPECIALES | SEGUNDA PARTE | 2130.01, 2130.02, 2130.03, 2130.04 2162.02, 2162.03, 2162.04, 2162.05, 2162.06, 2162.07, 2162.08, 2162.09, 2162.10, 2162.11, 2162.12, 2162.13, 2162.14, 2162.15 Y 2162.16 2170.01, 2170.02, 2170.03 2170.04, 2170.05, 2170.06, 2170.07 Y 2170.08 |
| 10 | CAJA DE VALVULAS | SEGUNDA PARTE | 2243.01, 2243.02, 2243.03, 2243.04, 2243.05, 2243.06, 2243.07 Y 2243.08 2244.01, 2244.02 Y 2244.03 |
| 11 | CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION | SEGUNDA PARTE | 2243.01 2244.01, 2244.02 Y 2244.03 |
| 12 | TOMAS DOMICILIARIAS | SEGUNDA PARTE | 2175.01, 2175.02, 2175.03, 2175.04 Y 2175.05 |

| Elaboro: | Autorizo: |
| --- | --- |
| ______________________________ | ____________________________ |
| ING. ROBERTO TÉLLEZ ISLAS SUBDIRECTOR DE ÁREA roberto.tellez@hidalgo.gob.mx Cel: 771143 5995 | ING. RODOLFO COCA ISLAS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN rodolfo.coca@hidalgo.gob.mx Cel: 771 161 6721 |