## resumen de presupuesto
Obra: | ALUMBRADO EN EL ACCESO PONIENTE
Municipio: | 061 TEPEAPULCO
Localidad: | CD. SAHAGÚN
Barrio y/o Col.: | ZONA INDUSTRIALCD. SAHAGÚN
Modalidad: | Contrato
PARTIDA |  |  | Importe
OBRA CIVIL |  |  | 0
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 0
ALUMBRADO |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
|  | I.V.A 16% | 0
|  | GRAN TOTAL | 0
RESUMEN PRESUPUESTO MUDO

## Presupuesto
Obra: |  | ALUMBRADO EN EL ACCESO PONIENTE
Municipio: |  | 061 TEPEAPULCO
Localidad: |  | CD. SAHAGÚN
Barrio y/o Col.: |  | ZONA INDUSTRIALCD. SAHAGÚN
Modalidad: |  | Contrato
Num | Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. U. | Importe
| PARTIDA | OBRA CIVIL
| SUBPARTIDA | LIMPIEZA Y TRAZO
1 | EF23c0083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 102.37
| SUBPARTIDA | CORTE
2 | EF23c0029 | CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 231.3
| SUBPARTIDA | DEMOLICIÓN
3 | EF23c0008 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.5
4 | EF23c0032 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 8.66
| SUBPARTIDA | EXCAVACIÓN
5 | AA23c0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 77.93
| SUBPARTIDA | ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA
6 | AX23c0031 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 89.09
7 | AX23c0032 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 356.36
| SUBPARTIDA | CAMA DE ARENA
8 | EF23c0144 | CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 8.38
| SUBPARTIDA | TUBO PVC CONDUIT
9 | EF23c0584 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 75 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 141.08
| SUBPARTIDA | TEPETATE
10 | 2023-4024-0003-CI-EF | ADQUISICIÓN DE TEPETATE PROCEDENTE DE LA MINA HERMANOS "TABOADA" UBICADA EN CARRETERA TEPEAPULCO-SANTO TOMAS KM.28, COL. LAS FRAGUAS, TEPEAPULCO. HGO., INCLUYE: CARGA. | M3 | 61.82
| SUBPARTIDA | ACARREOS
11 | AX23c0035 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 61.82
12 | AX23c0036 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 333.83
| SUBPARTIDA | RELLENO
13 | EF23c0112 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA DYNAPAC AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL A y/o B, PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO (NO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO) | M3 | 61.82
| SUBPARTIDA | REGISTRO ELECTRICO
14 | EF23c0666 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x40x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40 cm., APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 EN SU INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16"x1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA f´c=150 Kg/cm2 DE 40x60 cm. DE 6 cm. DE ESPESOR Y PLANTILLA DE 6 cm. DE ESPESOR CON GRAVA DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
| SUBPARTIDA | RENIVELACIÓN
15 | EF23c0190 | RENIVELACION DE REGISTRO DE 40 x 60 cm. (20 cm. DE ALTURA PROMEDIO); INCLUYE: REPOSICION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 Kg/cm2. PARA TAPA, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
| SUBPARTIDA | BASE
16 | EF23c0716 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL CON MEDIDAS ESPECIFICAS DE 1.00 X 1.00 X 0.40 m., CON UN PESO APROXIMADO DE 150 kg. (INCLUYEN TUERCAS Y RONDANAS) INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS, CIMBRA, EXCAVACIONES, CONCRETO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PUESTA A PIE DE OBRA | PZA | 17
| SUBPARTIDA | PISO DE CONCRETO
17 | EF23c0254 | CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES f´c= 250 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 cm. AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION. | M3 | 10.47
| SUBPARTIDA | GUARNICIONES Y BANQUETAS
18 | EF23c0241 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.) | M | 3.6
| PARTIDA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
| SUBPARTIDA | CABLE THW
19 | EF23c0503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 8 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 703.62
20 | EF23c0505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 12 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 85
| SUBPARTIDA | CABLE DESNUDO
20 | EF23c0488 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 233.8914
| SUBPARTIDA | VARILLA
22 | EF23c0551 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" x 3.05 m. CON CONECTOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
| PARTIDA | ALUMBRADO
| SUBPARTIDA | LAMPARA ELECTRICA
23 | 2023-4024-0007-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO (LUZ LED 100W), MARCA MAGG, MODELO CITI 100 ( SUPERIOR O SIMILAR), FUENTE DE LUZ LED, TEMPERATURA DE COLOR 5000 K, FLUJO LUMINOSO DE 10,500 LM, VIDA UTIL DE 50,000 HRS MINIMO, FUENTE DRIVER ELECTRONICO AFP INTERNO, RANGO DE TENSION 100 - 305 V, POTENCIA 105 W, CUERPO DE INYECCION DE ALUMINIO, SOPORTE DE POLIMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA, TORNILLERIA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, FOTOSENSOR OMNIDIRECCIONAL ELECTRONICO INTEGRADO, TAPA Y PANTALLA DE POLIMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA, GRADO DE PROTECCION IP65. A UNA ALTURA DE 6.00 A 10.00 M, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y/O EQUIPO OBSOLETO, GRÚA, MANIOBRAS EN ALTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN. INCLUIR GARANTIA DE TODOS LOS COMPONENTES, P.U.O.T. | PZA | 10
24 | 2023-4024-0005-CI-EF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO (LUZ LED 100 W.), MARCA MAGG, MODELO CITI 100, FUENTE DE LUZ LED, TEMPERATURA DE COLOR 5000 K., FLUJO LUMINOSO DE 10,500 LM., VIDA UTIL DE 50,000 HRS. MINIMO, FUENTE DRIVER ELECTRONICO AFP INTERNO, RANGO DE TENSION 100 - 305 V., POTENCIA 105 W., CUERPO DE INYECCION DE ALUMINIO, SOPORTE DE POLIMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA, TORNILLERIA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, FOTOSENSOR OMNIDIRECCIONAL ELECTRONICO INTEGRADO, TAPA Y PANTALLA DE POLIMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA, GRADO DE PROTECCION IP65. A UNA ALTURA DE 6.00 A 10.00 M., INCLUYE: ABRAZADERA SOLERA 1BS CONHESA, BRAZO DE 1.20 M. DE LONGITUD Y 1 1/2" DE DIAMETRO CON CONTRAPERCHA, (3.5 M.) CABLE THW CALIBRE # 12 DE LA MARCA CONDUMEX, RETIRO DE MATERIAL Y/O EQUIPO OBSOLETO, GRÚA, MANIOBRAS EN ALTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN. INCLUYE GARANTIA DE TODOS LOS COMPONENTES, P.U.O.T. | PZA | 2
| SUBPARTIDA | LAMPARA SOLAR
25 | EF23c0593 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SOLAR SSL-100W ALL IN ONE, KIT COMPLETO BATERIA Y CELDA SOLAR INTEGRADA, BATERIA DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD, SISTEMA DE AJUSTE DE INTENSIDAD PROGRAMABLE DE CONTROL REMOTO 100% AUTOMATICA 10-12 HRS. DIARIAS DE ILUMINACION, RESISTENTE AL AGUA, ALTAS TEMPERATURAS, GRANIZO Y VANDALISMO, INCLUYE: POSTE CONICO CIRCULAR DE 8 M. DE ALTURA, 4 ANCLAS PARA CIMENTACION DE POSTE DE 3/4" X 90 CM. DE LONGITUD, 10 CM. DE DOBLEZ Y 10 CM. DE ROSCA, ESPECIAL PARA LOTES DE ESTACIONAMIENTO, CALLES, AVENIDAS, AREAS VERDES, PARQUES, FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, CASAS DE CAMPO, INVERNADEROS, COMUNIDADES RURALES, HOTELES, HACIENDAS, CENTROS RECREATIVOS, SENDEROS, VALLAS PUBLICITARIAS, PUENTES, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONAMIENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 17
| SUBPARTIDA | MAMPARA
26 | EF23c0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
CATALOGO DE CONCEPTOS MUDO