## RESUMEN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
R E S U M E N M U D O
OBRA: | REHABILITACIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO INTEGRAL DE HUEJUTLA. |  |  |  | E 9.1
MUNICIPIO: | HUEJUTA DE REYES
LOCALIDAD: | HUEJUTA DE REYES
BARRIO Y/O COL.: | VARIOS
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

## PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
P R E S U P U E S T O M U D O
OBRA: | REHABILITACIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO INTEGRAL DE HUEJUTLA. |  |  | E 9.2
MUNICIPIO: | HUEJUTA DE REYES
LOCALIDAD: | HUEJUTA DE REYES
BARRIO Y/O COL.: | VARIOS
LICITACION No. |  |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE TOTAL | %
|  |  |  | P.U. | P.U. CON LETRA
1 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
EF23c0450 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS (24,000 BTUS), MARCA LG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CONTROL REMOTO, PARA OPERAR A 220/01/60 VOLTS. INCLUYE: INSTALACIÓN DE EQUIPO HASTA 4m., MATERIALES DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPO, TUBERÍA, CONEXIONES DE COBRE,LIMPIADORES, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, INSTALACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS INDUCTIVAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO. | PZA | 8
EF23c0674 | RESANE DE FISURAS EN MURO DE 5 cm. PROMEDIO A BASE DE YESO-ARENA ESPESOR PROMEDIO= 1.5 cm., INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PULIDO CON LLANAMETALICA MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 255.5534
EF23c0516 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE TIPO I DE SOBREPONER 2-3 POLOS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO TIPO FAL, FHLY FCL DE 15-100 AMPERES. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
EF23c0572 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC LIGERO DE 19 mm. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 270
EF23c0504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL# 10 DE LA MARCA CONOUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 540
EF23c0489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL# 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 270
EF23c0529 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE2 x 21 W., CON GABINETE DE LUJO DE SOBREPONER COMPLETO, ACRILICO DIFUSOR DE FORMA LINEAL INCLUYE: t6 m.\ DE CABLE THW DEL# 14 MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 15
EF23c0044 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 203.48
EF23c0724 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIOASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POUESTER DE ALTA RESISTENCIA SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURAACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 A¡qos DE GARANTIA POR ESCRITO MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 203.48
EF23c0748 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA(TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA20 m. DE ALTURA. SOLDADURA. PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO | KG | 1132.5
EF23c0762 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PóUESTER STABILIT R.-101 (TR-81), INCLUYE: ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 49.56
EF23c0685 | SUMINISTRO Y APUCACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO MATERIAL MANO OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 880.84
EF23c0020 | DEMOLICION A MANO DE PISOS DE LOSETA VITRIFICADA CON MORTERO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE OEPOSITQ MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.97
EF23c0624 | COLOCACION DE PISO DE LOSETA MEDIDAS(31.50 x 31.50 cm, 33 x 33 cm. Y 50 x 50 cm.), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: CORTES, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (NO INCLUYE LOSETA) | M2 | 6.97
EF23c0043 | RETIRO DE VIDRIO DE 4 - 6 mm. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 9.36
EF23c0740 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3• ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA | M2 | 9.36

## SEÑALAMIENTO
OBRA: |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO INTEGRAL DE HUEJUTLA.
MUNICIPIO: |  | HUEJUTA DE REYES
LOCALIDAD: |  | HUEJUTA DE REYES
BARRIO Y/O COL.: |  | VARIOS
No. | TIPO | DIMENSIONES | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
1 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 REFLEJANTE | DPP-2 | 2 | HOMBRES TRABAJANDO
2 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.22 X .30 MTS. | DPP-6 | 6 | PREVENCIÓN DE TRABAJOS
3 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.00 MTS. 45 Ø | BAP-R | 10 | BARRIL PARA PROTECCIÓN DE OBRAS
4 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1.10 MTS. 9 Ø | IAF-R | 5 | INDICADOR DE ALINEAMIENTO PARA PROTECCIÓN CON FRANJAS REFLEJANTES
5 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 86 X 86 | DPP-5 | 2 | BANDERAMIENTO
6 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 8 SECCIONES DE 20 CMS Ø | FLE-ELC | 2 | FLECHA DESVIACIÓN
7 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-7 | 2 | CEDA EL PASO
8 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-18 | 2 | NO REBASE
9 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-6 | 2 | ALTO
10 | SEÑALAMIENTO RESTRICTIVAS | 86 X 86 CON CEJA | SR-9 | 2 | VELOCIDAD MAX. 20 Km/H
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE INFRAESTUCTURAPÚBLICA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
SEÑALAMIENTO PROVISIONAL